## EMEP CORINAIR 2016-2019
Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekių (emisijų) skaičiavimas
Pastaba: skaitinės reikšmės įvedamos tik žaliai pažymėtuose langeliuose. Apskaičiuoti teršalų kiekiai pateikiami geltonai pažymėtuose langeliuose
Įvedami duomenys:
| Pasirenkama kuro rūšis |  | 2 | 1 - biomasė, 2 - anglis, 3 - kita kieto kuro rūšis*
| Kuro kiekis per metus, t |  | 60 | Įvedamas per metus sunaudoto kuro kiekis
| Kuro koloringumas, kcal/kg |  | 2300 | Įvedamas naudoto kuro faktinis kaloringumas. Neturint duomenų įrašomas kaloringumas iš 4 lentelės (lentelę rasite lange "Koeficientai")
| Oro valymo įrenginio efektyvumas, proc. |  | 1 | Įvedamas esamo arba planuojamo diegti oro valymo įrenginio valymo efektyvumas
*- jeigu pasirenkama kita kuro rūšis, tuo met lange "Koeficientai" į 3 lentelę (žaliai pažymėtuose langeliuose) suvedami emisijų faktoriai
| Pagamintos energijos kiekis, MWh | 160.4557
| Pagamintos energijos kiekis, GJ | 577.6404
| Teršalas | t/metus
0.11553
0.10398
0.045749
0.51988
Iš katilų išsiskiriančių teršalų kiekis apskaičiuotas vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2019/2016), kuri yra įtraukta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 395 (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl- 378 redakcija).

## Koeficientai
1 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (biomasė):
Anglies monoksido koeficientas - | 300 | g/GJ
Azoto oksidų koeficientas - | 210 | g/GJ | M - išsiskyrusio teršalo kiekis, t/m
Kietųjų dalelių koeficientas - | 40 | g/GJ | B - kuro sąnaudos už ataskaitinį laikotarpį;
Sieros dioksido koeficientas - | 11 | g/GJ | EF - teršalo lyginamasis išsiskyrimo koeficientas
2 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (anglis):
Anglies monoksido koeficientas - | 200 | g/GJ
Azoto oksidų koeficientas - | 180 | g/GJ
Kietųjų dalelių koeficientas - | 80 | g/GJ
Sieros dioksido koeficientas - | 900 | g/GJ
3 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (kita):
Anglies monoksido koeficientas - | 0 | g/GJ
Azoto oksidų koeficientas - | 0 | g/GJ
Kietųjų dalelių koeficientas - | 0 | g/GJ
Sieros dioksido koeficientas - | 0 | g/GJ
4 lentelė. Kuro kaloringumas:
medžio pjuvenų briketai | 4500 | kcal/kg
medžio pjuvenų granulės | 4300 | kcal/kg
malkos | 2300 | kcal/kg
pjuvenos | 2150 | kcal/kg
akmens anglies granulės | 5700 | kcal/kg
akmens anglis | 5500 | kcal/kg
durpės | 3300 | kcal/kg
durpių briketai | 4200 | kcal/kg
šiaudai | 3500 | kcal/kg