## EMEP CORINAIR 2016-2019
Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekių (emisijų) skaičiavimas
Pastaba: skaitinės reikšmės įvedamos tik žaliai pažymėtuose langeliuose. Apskaičiuoti teršalų kiekiai pateikiami geltonai pažymėtuose langeliuose
Įvedami duomenys:
| Pasirenkama kuro rūšis |  | 2 | 1 - dujos, 2 - dyzelinas, 3 - kita kuro rūšis*
| Kuro kiekis per metus, (dujoms, t. Nm3; dyzelinui, t) |  | 60 | Įvedamas per metus sunaudoto kuro kiekis
| Kuro koloringumas, kcal/kg |  | 11000 | Įvedamas naudoto kuro faktinis kaloringumas. Neturint duomenų įrašomas kaloringumas iš 4 lentelės (lentelę rasite lange "Koeficientai")
| Diegiamos azoto oksidų koncentracijas mažinančios priemonės efektyvumas, proc. |  | 0 | Įvedamas esamo arba planuojamo diegti įrenginio/oro valymo įrenginio azoto oksidų koncentracijų mažinimo efektyvumas
*- jeigu pasirenkama kita kuro rūšis, tuo met lange "Koeficientai" į 3 lentelę (žaliai pažymėtuose langeliuose) suvedami emisijų faktoriai
| Pagamintos energijos kiekis, MWh | 767.3967
| Pagamintos energijos kiekis, GJ | 2762.628
| Teršalas | t/metus
0.11051
0.27626
0.19338
0.38677
Iš katilų išsiskiriančių teršalų kiekis apskaičiuotas vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2019/2016), kuri yra įtraukta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 395 (2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl- 378 redakcija).

## Koeficientai
1 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (dujos):
Anglies monoksido koeficientas - | 30 | g/GJ
Azoto oksidų koeficientas - | 40 | g/GJ | M - išsiskyrusio teršalo kiekis, t/m
Kietųjų dalelių koeficientas - | 0.45 | g/GJ | B - kuro sąnaudos už ataskaitinį laikotarpį;
Sieros dioksido koeficientas - | 0.3 | g/GJ | EF - teršalo lyginamasis išsiskyrimo koeficientas
2 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (dyzelinas):
Anglies monoksido koeficientas - | 40 | g/GJ
Azoto oksidų koeficientas - | 100 | g/GJ
Kietųjų dalelių koeficientas - | 70 | g/GJ
Sieros dioksido koeficientas - | 140 | g/GJ
3 lentelė. Skaičiavimo metodikoje lyginamieji teršalų išsiskyrimo koeficientai (kita):
Anglies monoksido koeficientas - | 0 | g/GJ
Azoto oksidų koeficientas - | 0 | g/GJ
Kietųjų dalelių koeficientas - | 0 | g/GJ
Sieros dioksido koeficientas - | 0 | g/GJ
4 lentelė. Kuro kaloringumas:
Gamtinės dujos | 8000 | kcal/kg
Dyzelinas | 11000 | kcal/kg
Suskystintos dujos | 10916 | kcal/kg
kcal/kg

## EMEP šaltinis
Dyzelinas | Dujos