UAB „Kilminė“ , i.k. 234835240

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas)*

\_\_\_Neries kr. 18, Kaunas \_\_\_\_\_

*(buveinė arba adresas)*

\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel.: +37065059626, el. paštas: **ukis@expressmarket.lt**\_\_\_\_\_\_\_\_

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

­­­­­­­­

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ**

2023-02-14 Nr. 1

*(data)*

Pirkimų organizatorius kviečia Jus dalyvauti šilumos siurblių, skirtų patalpų šildymui įrengimui (toliau – siurbliai)konkurse ir pateikti pasiūlymą. *(konkurso pavadinimas)*

1. **Pirkimo objektas**

**Pirkimas vykdomas 7 (septyniuose) pirkėjo objektuose įrengti šilumos siurblius patalpų šildymui.**

1. Pirkimo objekto pavadinimas – šilumos siurbliai. Techninė specifikacija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Objektas  | Siurblių tipas | Šilumos siurbliai | Įrengimo data iki  |
| 1 | Panerių 166, Kaunas  | Oras / vanduo | 2 vnt po 13.8 kw  | 2023.06.01 |
| 2 | Kauno pl. , Išlaužas , Prienų raj | Oras / vanduo | 2 vnt po 13.8 kw  | 2023.06.01 |
| 3 | Kauno g. 18a , Ežerėlis, Kauno raj. | Oras / vanduo | 2 vnt po 13.8 kw  | 2023.06.01 |
| 4 | Pilėnų g. 1 Akademija, Kauno raj.  | Oras/oras VRF | Šildymo galia 50 kw , ir vidaus blokai | 2023.12.01 |
| 5 | Smėlio g 7, Kaunas | Oras/oras VRF | Šildymo galia 35 kw , ir vidaus blokai | 2023.12.01 |
| 6 | Marių g 2 Kaunas  | Oras/oras VRF | Šildymo galia 45 kw , ir vidaus blokai | 2023.12.01 |
| 7 | Veiverių 112, Kaunas | Oras/oras VRF | Šildymo galia 30 kw , ir vidaus blokai | 2023.12.01 |

1. **Esminės sutarties vykdymo sąlygos:**

2. Įrengimo datos pateiktos lentelėje.

**III. Derybos**

3. Tiekėjams pasiūlius per didelę, pirkimo organizatoriui nepriimtiną, kainą, tiekėjai, kurių pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, gali būti kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai bus informuojami raštu. Tiekėjams sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

**IV. Pasiūlymų vertinimas**

4. Pasirinktas vertinimo kriterijus – mažiausios kainos. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

**V. Pasiūlymų rengimas**

5. Pasiūlymas bei kita su pasiūlymu susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą.

6. Pasiūlymai turi atitikti žaliesiems pirkimams taikomus kriterijus,

7. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas pirkėjo elektroninio pašto adresu: **ukis@expressmarket.lt**

8. Informacija dėl pasiūlymo kainos. Į kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos.

9. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų su galimybe terminą pratęsti jam nepasibaigus.

 10. Pasiūlymus galima teikti iki 2023-03-15, 8:00 val. Konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai bus nepriimami

**VI. Konkurso sąlygų paaiškinimas**

11. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, detalių patalpų planų, pateikdami paklausimus el. paštu: **ukis@expressmarket.lt**, arba tel. +37065059626 ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

**VII. Pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros**

12. Agentūros internetinėje svetainėje (www.apva.lt) elektroninėmis priemonėmis pateikti pasiūlymai bus atidaromi 2023-02-28, 8:10 val.

13. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.