**UAB „GRIGEO TISSUE“**

Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilnius. Įmonės kodas: 306639125, PVM kodas LT100016507817

**KONKURSO SĄLYGOS**

**2200 kW GALIOS FOTOVOLTINĖS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINEI REIKALINGOS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMUI**

**TURINYS**

[1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2](#_Toc126069378)

[2. PIRKIMO OBJEKTAS 2](#_Toc126069379)

[3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3](#_Toc126069380)

[4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 12](#_Toc126069381)

[5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 14](#_Toc126069382)

[6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 14](#_Toc126069383)

[7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 16](#_Toc126069384)

[8. DERYBOS 17](#_Toc126069385)

[9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 17](#_Toc126069386)

[10. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 17](#_Toc126069387)

[11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 18](#_Toc126069388)

[12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 20](#_Toc126069389)

[13. PRIEDAI 20](#_Toc126069390)

[13.1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 21](#_Toc126069391)

[13.2. PASIŪLYMO FORMA](#_Toc126069392) -  [28](#_Toc126069393)

# BENDROSIOS NUOSTATOS

* 1. UAB „GRIGEO TISSUE“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo veiklos „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“, numato įsigyti fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinės įrangą su projektavimo ir įrengimo darbais.
  2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
  3. Pirkimą iš dalies finansuoja APVA, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-365 patvirtintu klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašu. sprendimas buvo patvirtintas 2021 m. lapkričio 30 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. TL-292 dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo“.
  4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2024m. Rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) internetiniame puslapyje www.apva.lt skiltyje „skelbimai“.
  5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
  6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 31 punkte nustatyta tvarka.
  7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: [timuras.lachmatovas@grigeo.lt](mailto:timuras.lachmatovas@grigeo.lt) .

# PIRKIMO OBJEKTAS

* 1. Perkama ne mažesne nei 2200 kW bendrosios įrengtosios galios fotovoltinės saulės šviesos elektrinių įranga, su projektavimo ir įrengimo (rangos) darbais, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Įranga bus įrengiama dviem etapais: I etapas 1,8 MW, II etapas 0,4 MW.
  2. Vykdomas žaliasis pirkimas. Perkamas aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų; Aplinkosauginės ir aplinkai palankios prekės bei paslaugos: “Speciali įranga, skirta energijai iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti: pvz., biodujų kaupimo sistemos, mediena kūrenami katilai ir kiti prietaisai, **fotovoltinės plokštės ir fotovoltiniai elementai**, hidraulinės turbinos ir vandens ratai, vėjo turbinos“ Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
  3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos, paslaugų ir darbų kiekiui.
  4. Perkama įranga turi būti pristatyta, sumontuota per 8 (aštuonis) mėnesis nuo rangos sutarties pasirašymo, leidimo gaminti elektros energiją gavimas – po 10 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių šie terminai gali būti pratęsiami 1 mėnesiui (iš viso sutartis 11 mėnesių). Pirkimo sutartis pratęsiama pasirašant papildomą susitarimą iš tiekėjo gavus prašymą su argumentais, kodėl turi būti pratęsiama sutartis. Sutartis turi būti įgyvendinta ir leidimas gaminti elektros energiją gautas ne vėliau kaip iki 2025 m. Rugpjūčio 31 d.
  5. Įrangos pristatymo bei darbų atlikimo vieta – Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilnius.

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

* 1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų**  **reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| 3.1.1 | Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę saulės elektrinę įrengti ir eksploatuoti, kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas:   * Elektros tinklo ir įrenginių iki 10kV eksploatavimo darbai; * Elektros instaliacijos iki 1kV įrengimo darbai; * Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.   Užsienio tiekėjai pateikia lygiavertį, išduotą užsienio šalies (kurioje registruotas tiekėjas) kompetentingos institucijos, dokumentą.  Vietoj minėtų atestatų užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti atnaujintomis rekomendacijomis dėl šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų pirkimo dokumentams, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti išduotus atestatus. Pateikiamas skenuotas  dokumentas elektronine forma.“ |
| 3.1.2 | Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip vieną specialistą vadovauti elektros įrenginių iki 10 kV įrengimo darbams. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2019 m. birželio 28d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą išduotas atestatas arba užsienio valstybės institucijų išduotas analogišką atestatas, kuris suteikia teisę vadovauti elektros įrenginių iki 10 kV įrengimo darbams. |
| 3.1.3 | Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo (neypatingo – jei statinys neypatingas) statinio projekto dalies vadovo pareigas. Pastatai: negyvenamieji pastatai.  Pogrupis: gamybos, pramonės paskirties pastatai; sandėliavimo paskirties pastatai  Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pasiūlyme nurodomas siūlomas ekspertas, jo vardas, pavardė, teisiniai santykiai su tiekėju (specialistas gali būti pasitelkiamas ir kaip subrangovas, nurodant tai pasiūlyme). Taip pat turi būti pridėtas sutikimas dalyvauti projekte, sertifikatų, ir/arba kitų dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kopijos. Jeigu specialistas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, tiekėjas turi pateikti atitinkamų užsienio valstybės institucijų išduotus atestatus projekto dalies vadovui. Ne Lietuvos Respublikoje registruotas specialistas vietoje atestatų turi pateikti teisės pripažinimo dokumentus. Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjams galima pateikti ir kitus dokumentus\*\*, kurie pasiūlymo pateikimo dienai įrodo, kad užsienio tiekėjas turi atitinkamos kvalifikacijos specialistą, reikalingą sutarčiai vykdyti. Tuo atveju, kai užsienio tiekėjas kvalifikacijos reikalavimui patvirtinti pateiks ne teisės pripažinimo dokumentą, tokį dokumentą jis privalės pateikti iki sutarties sudarymo.“. |

* 1. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio pajėgumo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų**  **reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| 3.2.1. | Tiekėjo pajamos iš saulės elektrinių įrangos pardavimų, saulės elektrinių projektavimo ir įrengimo veiklos per paskutinius 3 finansinius metus, yra ne mažesnės kaip 1 500 000 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių Eur.) | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Paskutinių 3 finansinių metų (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus, tai nuo jo įregistravimo dienos), tiekėjo įmonės pažyma apie gautas pajamas iš saulės elektrinių projektavimo ir įrengimo veiklos nurodant sutarties kainą, sutarčių numerius ir datas ir pirkėjus (3 m informacija sumuojama).  Norėdamas įsitikinti arba siekdamas pasitikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu, siekiant pasitikslinti informaciją apie vykdytą sutartį. |
| 3.2.2. | Tiekėjas per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penki) metai) turi būti suprojektavęs, įrengęs ir perdavęs bent 1 (vieną) projektą ne mažesnės nei 1540 kW galios saulės jėgainės (projektą gali susidaryti kelios saulės elektrinės apjungtos į bendrą stebėjimo, valdymo sistemą). | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) suprojektuotų, įrengtų ir perduotų saulės jėgainių sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, sutarties objektas ir trumpas aprašymas  (įsk. jėgainės galią), sutarties sudarymo ir įvykdymo data (mėnesių tikslumu) ir vieta, užsakovas ir jo kontaktai. Sutarčių sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu. Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, VERT leidimą gaminti elektros energiją arba lygiaverčius dokumentus. Pažymose be kita ko turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, informacija, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti, o defektų šalinimas po jėgainės bandomosios eksploatacijos atliktas.  Pirkėjas, siekdamas patikslinti informaciją apie įvykdytą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. |

3.3 Tiekėjų darbo saugos ir vadybos reikalavimai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Tiekėjas turi būti įsidiegęs darbuotojų  saugos ir sveikatos vadybos sistemą  pagal ISO 45001 standartą arba  lygiavertes priemones, užtikrinančias,  kad įmonėje vykstantys procesai,  darantys įtaką darbuotojų saugai ir  sveikatai, atitinka minėto standarto  reikalavimus.  Įsidiegta darbuotojų saugos ir sveikatos  vadybos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių komplektavimas ir montavimas  Atestatai, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai patvirtinantys dokumentai, turi būti išduoti tiekėjui turi būti galiojantys. | Tiekėjo, neatitinkančio šio  reikalavimo,  pasiūlymas atmetamas | Darbuotojų saugos ir sveikatos  vadybos sistemos sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ir (arba) kitų lygiaverčių priemonių įsidiegimas patvirtinančių dokumentų  kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo  įsidiegtų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 45001 tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys lygiaverčių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos priemonių taikymą), turi būti galiojantys.  Priimami ir galiojantys trečiųjų šalių išduoti dokumentai. |
| 3.3.2. | Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemą pagal standartus ISO 9001, ISO 14001, arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos priemones užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantį įtaką kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus.  Įsidiegta kokybės vadybos sistema ir aplinkos apsaugos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių komplektavimas ir montavimas.  Atestatai, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai patvirtinantys dokumentai, turi būti išduoti tiekėjui turi būti galiojantys. |  | Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos ir aplinko apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimas patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo įsidiegtų kokybės vadybos priemonių ir aplinkos apsaugos vadybos standartų ISO 9001, ISO 14001 tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar kiti lygiaverčiai  dokumentai, patvirtinantys lygiaverčių  kokybės vadybos sistemų bei aplinkos apsaugos sistemų įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių kokybės vadybos aplinkos apsaugos priemonių taikymą), turi būti galiojantys.  Priimami ir galiojantys trečiųjų šalių išduoti dokumentai. |

**\* Pastabos:**

* + - jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
    - dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
  1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, lentelės 3.1. punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti tie ūkio subjektų grupės nariai arba ūkio subjektas kuris (kurie) pagal jungtinės veiklos sutartį bus atsakingi už šių darbų vykdymą, t. y. pagal kompetenciją, 3.2. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.
  2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas nesilaiko pašalinimo pagrindų nuostatų, nurodytų 3.12 punkte.
  4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam Tiekėjui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
  5. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimus, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
  6. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Subrangovai turi atitikti atitinkamus Tiekėjo nurodytiems subrangovų darbams priskiriamus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 3.1. ir/ar 3.2 punktuose ir pateikti tai įrodančius dokumentus.
  7. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais siekiant įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
  8. Pirkėjas nereikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.

3.12. Pašalinimo pagrindai:

3.12.1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Pirkėjas su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, Pirkėjas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.12.2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

3.12.3. Pirkėjas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

3.12.4. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3.12.5. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Tiekėjo pašalinimo pagrindai** | **Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai** |
| 3.12.5.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:  1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;  2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;  3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;  4) nusikalstamą bankrotą;  5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;  6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;  7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;  8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.  Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.12.5.2 | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.  Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:  1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.  Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:  1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;  2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);  3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Papildomų pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.12.5.3 | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.12.5.4 | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.  Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.12.5.5 | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.12.5.6 | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.12.5.7 | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.12.5.8 | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.  Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:  <https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/>  <https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/> |
| 3.12.5.9 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: <https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>  paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:  <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/> |
| 3.12.5.10 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu <https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija> skelbiamą informaciją. |
| 3.12.5.11 | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.  Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:  <https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu> skelbiamą informaciją. |

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

* 1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
  2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 13.2 priede pateiktą formą.
  3. Pasiūlymas turi būti pateiktas atsiuntus jį el.paštu: timuras.lachmatovas@grigeo.com, iki **2024 rugpjūčio 30 d. 16 val.** (Lietuvos Respublikos laiku). Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.
  4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu.
  5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus.
  6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
     1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 13.2 priedą;
     2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
     3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
     4. pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;
     5. EBVPD;
     6. Teikėjo deklaracija, 13.3 priedas.
     7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
  7. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Užtikrinimo vertė – 0,5 proc. pasiūlymo vertės. Banko arba draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.
  8. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
     1. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
     2. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį. Jei Pirkėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;
     3. Garantiją (laidavimą) suteikęs bankas arba draudimo bendrovė ar kredito unija privalo sumokėti Pirkėjui garantijoje nurodytą pinigų sumą, gavęs Pirkėjo pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudamas, kad Pirkėjas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Pirkėjas pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 4.8.1. - 4.8.2. punktuose nurodytų sąlygų, įvardindamas šią sąlygą.
     4. Pateiktoje garantijoje (laidavime) turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija turi galioti ne trumpiau nei Tiekėjo pateiktas pasiūlymas.
  9. Prieš pateikdamas pasiūlymą tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
  10. Tiekėjo prašymu Pirkėjas įsipareigoja nedelsdama ir ne ilgiau kaip per 7 dienas grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:
      1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
      2. įsigalioja pirkimo sutartis;
      3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.
  11. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
  12. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių (įrangos) kiekį ir darbų bei paslaugų apimtį.
  13. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
  14. Pasiūlymuose nurodoma prekių ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 13.2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 13.2 priede nurodytą prekių kiekį ir darbų bei paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 13.1 priede techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir darbų bei paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.
  15. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų.
  16. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
  17. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai per APVA pirkimų skelbimų portalą [www.apva.lt](http://www.apva.lt) .
  18. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

# KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

* 1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu timuras.lachmatovas@grigeo.com pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas arba Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia [www.apva.lt](http://www.apva.lt) pirkimų skelbimų portale.
  2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas per APVA pirkimų skelbimų portalą www.apva.lt .
  3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
  4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Atvejai, kai tiekėjai iš anksto suderintu laiku vizualiai apžiūri pirkimo sąlygų 13.1 priedo „Techninė specifikacija“ 9 dalies nurodytus pastatus, nelaikomi pirkimo dokumentų paaiškinimu.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

* 1. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyks 2024 m. **rugpjūčio 30 d. 16 val.** Lietuvos Respublikos laiku, tiekėjams nedalyvaujant. Posėdžio metu bus sprendžiama, ar pasiūlymai gauti laiku, ar tinkamai pateikti, ar reikia į tiekėjus kreiptis dėl papildomos informacijos ir paaiškinimų ir iki kada šiuos paaiškinimus pateikti ir pan.
  2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos ir duomenys dėl ekonominio naudingumo balų nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas (arba pasiūlymų nagrinėjimo pradžia).
  3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
  4. Komisija nagrinėja:
     1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
     2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
     3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
  5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
  6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
  7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
  8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą
  9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.
  10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.
  11. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vertinimo kriterijai** | **Lyginamasis svoris, įvertinant ekonominį naudingumą** |
| Pirmas kriterijus – **Vieno kW instaliuotos galios kaina (C)** | C=50 |
| Antras kriterijus – **Elektrinės priežiūros kaina penkių metų garantiniu laikotarpiu metams** **(P)** | P=10 |
| Trečias kriterijus - **Kokybiniai įrangos techninės specifikacijos kriterijai (Q)** | Q=20 |
| Ketvirtas kriterijus - **Saulės elektrinės garantuojama vid. metinė generacija instaliuotam galingumui per pirmus 12 mėnesių nuo instaliavimo (E)** | E=20 |
| **Ekonominis naudingumas (S)** | S=100 |

* + 1. kriterijaus vertinimo tvarka: pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (P), (Q), (E) balus;
    2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami, mažiausios pasiūlytos elektrinės kainos vienam instaliuotam kW (Cmin) vertinamo Pasiūlymo kainos vienam instaliuotam kW santykį (Cp) padauginant iš kainos lyginamojo svorio (C). Pasiūlymo kaina (Cp) vienam instaliuotam kW apskaičiuojama Pasiūlymo 2 lentelės 1, 2, 3 punktų suminė kaina padalinus iš pasiūlyme numatyto instaliuoti bendro kW kiekio.
    3. Elektrinės priežiūros kainos (P) balai apskaičiuojami, mažiausios pasiūlytos kainos vieneriems metams (Pmin) ir vertinamo Pasiūlymo kainos vieneriems metams (Pp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (P). Minimalus priežiūros reikalavimai garantiniu laikotarpiu aprašyti Techninės specifikacijos 8 punkte;
    4. Pasiūlymo techninių pranašumų (Q) balai nustatomi vadovaujantis sąlygų p. 6.11.4 pateikta lentele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kriterijus** | **Kriterijaus reikšmė** | **Balai** |
| **Techniniai pranašumai, funkcinės charakteristikos:** | | |
| **I kriterijus**  Efektyvumas STC (standard test conditions), % | 23% ir daugiau | 5 |
| 22% ≤ 23% | 3 |
| 22% < | 0 |
| **II kriterijus**  Produkto garantija metais | ≥20 metų | 5 |
| 15 ≤ 20 metų | 3 |
| 15< ir mažiau metų | 0 |
| **III kriterijus**  Modulio degradacija kas metus %, nuo nominalios galios W | ≤0,35% | 4 |
| 0,35% ≤ 0,4% | 2 |
| 0,4 < ir daugiau | 0 |
| **IV kriterijus**  Modulio efektyvumo kritimas Pmax % esant aplinkos temperatūrai virš 25°C, jai kylant 1°C, %/1°C | ≥ -0,30%/1°C ir daugiau | 2 |
| < -0,30 %/1°C ir mažiau | 0 |
| **V kriterijus**  Modulio 1m2 svoris netto, kg | 11 kg < ir mažiau | 2 |
| Nuo 11,1kg iki 14 kg | 1 |
| 14,1 kg ir daugiau | 0 |
| **VI kriterijus**  Keitiklio (inverterio) naudingumo koeficientas, % (europietiškas, 400V): | 98,3% ir daugiau | 2 |
| 98,0% < 98,3% | 1 |
| 98,0% < ir mažiau | 0 |

* + 1. Pasiūlymo kainos (E) balai apskaičiuojami pagal Techninės specifikacijos 3 punkte aprašytą metodologiją ir pasiūlymo 8 dalyje „Pateikiamas tiekėjo elektros kiekio (kWh) generacijos planas“ nurodytą lentelę. Imamas pirmų 12 mėnesių po instaliavimo generuojamos energijos kiekis, kWh. Kriterijaus (E) balai apskaičiuojami, didžiausio pasiūlyto generuojamos energijos kiekio kWh vieneriems metams (Emax) ir vertinamo Pasiūlymo generuojamos energijos kiekio (Ep) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (E).
  1. Pasiūlius skirtingų specifikacijų modulius ar keitiklius (inverterius), jų balai būtų nustatomi pagal prasčiausio pasiūlyto komponento charakteristiką.

# PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

* 1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
     1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
     2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
     3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
     4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
     5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
     6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
     7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
     8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
  2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

# DERYBOS

* 1. Tik tuo atveju, jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
  2. Derybos gali būti vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
  3. Derybos gali būti vykdomos dėl perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų
  4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
  5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
  6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
  7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

# SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

* 1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas ir įregistruotas anksčiau.
  2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
  3. Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį.
  4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

# PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

* 1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie pirkimą [www.apva.lt](http://www.apva.lt) pareikšti pretenziją Pirkėjui el. paštu timuras.lachmatovas@grigeo.lt dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.
  2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu [timuras.lachmatovas@grigeo.lt](mailto:timuras.lachmatovas@grigeo.lt). Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatytais terminais.
  3. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją buvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą sprendimą Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai arba paskelbiant apie tai [www.apva.lt](http://www.apva.lt) .
  4. Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir kitus suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie keičiami.

# PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo Pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.

11.2. Sudarant pirkimo sutartį, tiekėjas turės būti apdraudęs savo veiklą (Projektavimas, elektrotechniniai darbai) civilinės atsakomybės draudimu.

11.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina, dėl kainų lygio pasikeitimų, mokesčių pasikeitimų ar kitų priežasčių, nebus perskaičiuojama.

* 1. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu: 1) jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams; 2) jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas; 3) pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai; 4) ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose, 5) keičiamas sutarties įgyvendinimo terminas;
  2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
  3. Pirkimo sutartyje numatomos tokios apmokėjimo sąlygos Tiekėjui: po sutarties pasirašymo bus sumokėtas 30% avansas nuo sutarties sumos be PVM, pristačius prekes į objektą bus sumokėta dar 30% sutarties kainos be PVM. Po elektrinės sumontavimo ir akto dėl atliktų darbų pasirašymo bus apmokėta dar 30% sutarties kainos be PVM, likusia sutarties kaina 10% ir visas PVM bus sumokėta visiškai įgyvendinus pasiūlyme nurodytas prekių, paslaugų, darbų apimtis (techninio projekto parengimas, suderinimas su ESO, saulės elektrinės ranga, saulės elektrinės pridavimas ESO, leidimo gaminti elektros energiją gavimas iš VERT). Galutinė sutarties kaina apskaičiuojama įvertinus faktinę įdiegtąją galią (kW) pagal VERT prisijungimo sąlygas ir ją padauginus iš pasiūlyme nurodytos 1 kW įdiegtosios galios (pasiūlymo kainos 1 dalis).
  4. Garantinė priežiūra su fiksuotu įkainiu Sutartyje numatoma 5 metams su galimybe pratęsti iki 25 m. po elektrinės instaliavimo. Garantijos pratęsimui bus organizuojamas atskiras konkursas.
  5. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą turi teisę išrašyti po to, kai visiškai įgyvendina pasiūlyme nurodytas prekių, paslaugų, darbų apimtis (techninio projekto parengimas, suderinimas su ESO, saulės elektrinės ranga, saulės elektrinės pridavimas ESO, leidimo gaminti elektros energiją gavimas iš VERT) ir abi šalys pasirašo perdavimo – priėmimo aktą.
  6. Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs leidimo gaminto elektros energiją gavimo įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu tiekėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat kompensuoja Pirkėjui visas baudas, delspinigius ar negautos ES paramos sumą, kurią Pirkėjui skyrė Lietuvos verslo paramos agentūra už vėlavimą įgyvendinti pirkimo sutartį. Šalių susitarimu tai laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais.
  7. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.
  8. Vienašališkai nutraukęs sutartį ne dėl Pirkėjo sutarties pažeidimo, tiekėjas sumoka Pirkėjui baudą, lygią 20 % (dvidešimt procentų) sutartimi numatytos projekto vertės kainos su PVM, kuri šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais dėl tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo.
  9. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs tiekėją prieš 10 (dešimt) dienų, jei:
     1. Tiekėjas vėluoja atlikti darbus tiek, kad darbų objektyviai nebus galima pabaigti iki 11.16 punkte nurodytų terminų;
     2. Tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Pirkėjo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei bus nustatyta sutartyje ir dėl to Pirkėjas turi pagrindo manyti, kad tiekėjas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Pirkėjui;
     3. Tiekėjo mokėtinų delspinigių suma už sutarties vykdymo vėlavimą sudaro lygiai arba daugiau 1 (vieną) procentą nuo sutartyje nurodytos sutarties kainos be PVM;
     4. Tiekėjas nevykdo kitų pagrįstų raštiškų pirkėjo ar jo paskirto atsakingo asmens nurodymų dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;
     5. Tiekėjas savo iniciatyva, be racionalaus pagrindimo, iš anksto raštiškai nepranešdamas pirkėjui skiria (ar keičia) suderintus specialistus;
     6. nustačius įrangos ar montavimo darbų trūkumus tiekėjas šių trūkumų nepradeda šalinti po pakartotinio rašytinio Pirkėjo nurodymo arba nepašalina trūkumų per Pirkėjo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą terminą;
     7. po atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo nustačius nepataisomą įrangos montavimo darbų ir/ar įrangos defektą.
     8. Tiekėjas nepagrįstai atsisako vykdyti/tęsti darbus arba praneša apie vienašališką sutarties nutraukimą;
  10. Pirkėjui nutraukus sutartį 11.12 punkte nurodytais pagrindais yra laikoma, kad sutartis yra nutraukta dėl tiekėjo kaltės. Pirkėjui vienašališkai nutraukus sutartį su tiekėju dėl bet kurio iš Sutarties 11.12 punkte nurodyto pagrindo, tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 20% (dvidešimt procentų) visos sutarties kainos su PVM baudą, kuri šalių susitarimu laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais dėl sutarties nutraukimo, o taip pat atlyginti visus kitus tiesioginius Pirkėjo nuostolius (**pvz. neišmokėta valstybės paramos suma**), kurių nepadengia minėta bauda.
  11. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl 11.12.7 punkte nurodytos aplinkybės be 11.13 punkte nurodytų pasekmių, tiekėjas privalo nedelsiant savo sąskaita išsimontuoti ir išvežti montavimo darbų rezultatą bei grąžinti Pirkėjui visą sumokėtą kainą.
  12. Pirkėjas bet kada, nepriklausomai nuo tiekėjo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu įspėjęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju tiekėjui turi būti sumokėta už faktiškai atliktus darbus, įrangą bei kitus tiekėjo patirtus tiesioginius nuostolius.
  13. Sutarties įgyvendinimo terminas: – rangos darbai objekte – per 8 (aštuonis) mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo, leidimo gaminti elektros energiją gavimas – po 10 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių šie terminai gali būti pratęsiami 1 mėnesiui (iš viso sutartis 11 mėnesių). Sutartis turi būti įgyvendinta ir leidimas gaminti elektros energiją gautas ne vėliau kaip iki 2025 m. Rugpjūčio 31 d.. Pirkimo sutartis pratęsiama pasirašant papildomą susitarimą iš tiekėjo gavus prašymą su argumentais, kodėl turi būti pratęsiama sutartis.
  14. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų Sutartyje, įskaitant baudų, delspinigių, nuostolių ir netesybų mokėjimus, negautos ES paramos sumos dalies kompensavimą, turi būti sumokami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo kitos Šalies reikalavimo pareiškimo dienos.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

* 1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
  2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki pasiūlymo pateikimo termino, tinklapyje: [www.apva.lt](http://www.apva.lt) paskelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
  3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis bei jo pasiūlytą kainą.

# PRIEDAI

* 1. Techninė specifikacija;
  2. Pasiūlymo forma.
  3. Tiekėjo subtiekėjo deklaracija

# Priedas Nr. 13.1 Techninė specifikacija

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**2,2 MW GALIOS FOTOVOLTINĖS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINEI REIKALINGOS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMUI**

1. **BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ**:
   1. Pirkėjas – GRIGEO TISSUE, UAB siekia įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr.05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.
   2. Pirkimo objektas: 2200 kW bendrosios įrengtosios galios saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant projektavimą, montavimą ir pridavimą elektros skirstymo operatoriui).
   3. Saulės šviesos elektrinės įrengimas ant bendrovės GRIGEO TISSUE, UAB valdomų/nuomojamų pastatų.
   4. Įranga bus montuojama Pirkėjo teisėtai valdomų pastatų stogų, nurodytų Techninės specifikacijos 9 dalyje.
   5. Saulės šviesos elektrinių pajungimas numatomas TP-6, TP-11 ir TP-10 skirstyklose ant 0,4kV šinų.
   6. Interneto ryšys objektuose: yra.
   7. Maksimalūs darbų atlikimo bei paslaugų suteikimo terminai, kurių Tiekėjas savo pasiūlyme negali viršyti: saulės elektrinių sumontavimas ir pajungimas į vidinį UAB Grigeo Tissue per 8 (aštuonis) mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo, leidimo gaminti elektros energiją gavimas – po 10 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo. Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių šie terminai gali būti pratęsiami 1 mėnesiui (iš viso sutartis 11 mėnesių). Pirkimo sutartis pratęsiama pasirašant papildomą susitarimą iš tiekėjo gavus prašymą su argumentais, kodėl turi būti pratęsiama sutartis. Sutartis turi būti įgyvendinta ir leidimas gaminti elektros energiją gautas ne vėliau kaip iki 2025 m. Rugpjūčio 31 d.
2. **PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Reikalavimas** |
| 1. | Bendra saulės elektrinės įrengtoji galia | 2200 kW |
| 2. | Montavimo vieta | Turi būti parenkamas efektyviausias saulės elektrinės fotovoltinių modulių išdėstymas pagal adresą Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilnius, panaudojant pastatų stogus. Planuojama įrengti dvi saulės elektrinės kurių bendra galia 2200kW: pirmos saulės elektrinės galia 1,8 MW planuojama įrengti ant pastatų, kurių unikalūs numeriai yra šie: "Grigeo Packaging" UAB pastato, kurio unikalus numeris 4400-2367-5514 ir "Grigeo Baltwood" UAB pastato, kurio unikalus numeris 7994-0160-3065. Antros saulės elektrinės galia 0,4 MW planuojama įrengti ant pastatų „Grigeo Tissue“ UAB pastatų, kurių unikalus numeriai 4400-4647-6813, 4400-2007-4817, 7994-0160-3332, 7994-0160-3010 |
| 3. | Montavimo sistemos tipas: | Balastinė be fizinės intervencijos į pastato stogo konstrukcijas montuojant ant plokščio stogo ir/arba tvirtinant prie stogo dangos montuojant ant šlaitinės/kupolinės stogo dalies. Gręžimas į stogo konstrukcija leidžiamas tik atlikus papildomą konstruktyvo vertinimą ir pritarus statybos ekspertams. |
| 4. | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio, plieninė karšto cinkavimo ar analogiška. Konstrukcijos tipas tūri atitikti siūlomų saulės modulių išdėstymą, jų gabaritus ir užtikrinti maksimalų saulės modulių efektyvumą bei tarnavimo laiką, per visą eksploatacijos laikotarpį. |
| 5. | Elektrinės apkrova kg į kv.m. | Ne didesnė kaip 25 kg/m2, pateikiamas saulės elementų išdėstymo planas su apkrovos skaičiavimais, kuriame įvertintas saulės elementų, laikančiųjų konstrukcijų bei balasto svoris. |
| 6. | Monitoringo internetu sistema | Su galimybe nuotoliniu būdu stebėti saulės elektrinės darbą kiekvieno inverterio atžvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo elektrinės paleidimo, įtampos ir srovės kokybės parametrus, saulės apšvietos intensyvumą, faktinio saulės apšvitos intensyvumo palyginimas su vidutinių), eksportuoti elektros apskaitos duomenys į MSO Excel formatą. Pageidautina monitoringo internetu sistema apjungti su pirmo etapo 3,15MW galios saulės elektrinę į vieną valdymo/stebėjimo sistemą. Tiekėjų pasiūlymams surinkus tokį pat ekonominio naudingumo balus, pirmenybė bus suteikta pasiūlymui, kuris numato dviejų etapų apjungimą į bendrą valdymo sistemą. |
| 7. | Elektros energijos skirstymas | Generuojama elektros energija efektyviai naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją automatiškai tiekti į skirstomuosius elektros tinklus. |
| 8. | Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga | Visi saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti, kaip tai numato Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT) |
| 9. | Naudojama įranga | Visa įranga ir visi komponentai reikalingi ir būtini saulės elektrinės įrengimui, turi būti nauji ir niekada nebuvo eksploatuoti. |
| 10. | Keitiklių montavimas | Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių). Keitikliai bus montuojami pastatų techniniuose patalpose, dalys lauke. Naudoti ventiliatoriumi vėdinamus skydus ne mažesnės kaip IP44 klasės. |
| 11. | Naudojama įranga ir technologija | Siūlomą technologija atitinka Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose nurodytus ir praktikoje patikrintus geriausius prieinamus gamybos būdus. Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, pagaminta ne anksčiau nei 2023 metais II pusmetyje. |

Pastabos: Antram lentelės punkte nurodytas saulės elektrinės fotovoltinių modulių galios paskirstymas pagal stogus gali skirtys, priklausomai nuo tiekėjo siūlomų sprendimų tokių kaip statinių krūvių paskirstymo, techninių praėjimų konfigūracijos, taip pat pirkėjui atlikus pastato (statinio) ekspertizę ir nustačius, kad pastato (statinio) stogo būklė nėra tinkamos būklės įrangai montuoti. Pagrindinis reikalavimas tiekėjui išlaikyti šias pirkimų sąlygas, kad saulės elektrinės galia ne bus mažesne už numatyta, t.y. 2,2 MW, leistina paklaida sudaro ±1kW, parenkant efektyviausias saulės elektrinės fotovoltinių modulių išdėstymą. Galutinė montuojamos įrangos galia, darbų vykdymo ir darbų perdavimo – priėmimo terminai bus nustatomi sudarant papildomą šalių susitarimą dėl Įrangos montavimo ant konkretaus pastato stogo.

1. **MINIMALUS TIEKĖJO DEKLARUOJAMAS IR PAGRĮSTAS SAULĖS ELEKTRINĖS GENERUOJAMAS EL. ENERGIJOS KIEKIS PER METUS IR GENERACIJOS UŽTIKRINIMO MECHANIZMAS**
   1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įranga pagamintų ir patiektų į elektros tinklus tam laikotarpiui planuoto elektros energijos kiekio pagal pirkimo sąlygose Priede 13.2 lentelėje 8 numatytą planuojamą elektros generacijos kiekį. Jeigu faktinis pagamintos energijos kiekis yra mažesnis nuo tam laikotarpiui planuoto kiekio, Tiekėjas įsipareigoja per vieną mėnesį po kalendorinių metų pabaigos (kalendoriniai metai skaičiuojami nuo Galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos), gavęs rašytinį Pirkėjo prašymą sumokėti Pirkėjui kompensaciją už nepagamintą elektros energiją pagal formulę:

K = (EPK-FE)\*VK

Kur: K – kompensacija

EPK – pirkimo sąlygose priede 13.2 lentelėje 8 garantuotas pagaminti energijos kiekis

FE – faktinis pagamintas energijos kiekis

VK – vidutinė elektros kaina per kalendorinius metus (Pirkėjo mokėta elektros energijos kaina NordPool biržos kainą saulės elektrinės veikimo valandomis, pridėjus elektros energijos tiekėjo taikomą maržą pagal elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį, bei energijos skirstymo operatoriaus taikomą tarifą už persiuntimo paslaugą. Tiekėjas neatlygina Užsakovui už taikomą galios dedamąją pagal energijos skirstomojo tinklo operatoriaus kainą).

* 1. Užsakovas įsipareigoja tinkamai prižiūrėti įrangą ir (ar) jos dalis pagal Tiekėjo pateiktas įrangos priežiūros ir eksploatavimo instrukcijas. Kompensacija nemokama, jeigu įranga neveikė dėl Užsakovo kaltės (dėl elektros tinklų planinių ir neplaninių atjungimų, prastova garantiniams darbams ar remontui). Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2015 – 2022 metų istorinius duomenis metinės apšvitos kiekis Grigiškių mieste yra 1029 kwh/m2. Jeigu faktinis apšvitos kiekis yra mažesnis nei 1029 kwh/m2, tai proporcingai sumažinamas pirkimo sąlygose priede 13.2 lentelėje 8 nurodytas turimas sugeneruoti elektros energijos kiekis. Tiekėjas įsipareigoja įrengti liuksometrą ir programinės priemonės faktinei apšvitai matuoti ir palyginti su vidutinę.

1. **MINIMALŪS REIKALAVIMAI FOTOELEKTRINIAMS MODULIAMS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Reikalavimas** |
| 1. | Siūlomų modulių gamintojas turi būti įsidiegęs vadybos sistemą, kuri atitiktų šių standartų reikalavimus. | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 (arba lygiaverčiai), IEC TS 62941:2016 - Sertifikatas |
| 2. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus. | IEC 61215 ir IEC 61730 (arba lygiaverčių) - Gamybos linijos sertifikatas |
| 3. | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | IP67 ar aukštesnės klasės - Gamintojo specifikacija |
| 4. | CE atitikties deklaracija | Taip - Gamintojo deklaracija |
| 5. | Gaisro apsaugos klasė | UL Type 1 arba atitinkamas EU standartas |
| 6. | Gamintojo produkto garantija | ≥ 12 metų - Gamintojo specifikacija |
| 7. | Gamintojo garantija privalo būti apdrausta trečios šalies | Taip |
| 8. | Modulio efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos (lyginant su nominalia) | > 92 ℅ - Gamintojo specifikacija |
| 9. | Modulio efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos (lyginant su nominalia) | ≥84,8 ℅ - Gamintojo specifikacija |
| 10. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 - Gamintojo specifikacija |
| 11. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 - Gamintojo specifikacija |
| 12. | Modulių darbinis temperatūrų diapazonas | -40 iki +85 ºC |
| 13. | Saulės elementų tipas | Silicio kristalų (monokristaliniai/ polikristaliniai) arba lygiaverčiai - Gamintojo specifikacija |
| 14. | |  |  | | --- | --- | | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: |  | | ≥ 21,5 % |
| 15. | Modulio rėmas | Su rėmu - Gamintojo specifikacija |
| 16 | Modulio nominalios galios paklaida | 0/+5W, arba analogiška išraiška % - Gamintojo specifikacija |
| 17 | Maksimalus svoris kg netto, m2 | 15 kg - Gamintojo specifikacija |
| 18. | Gamintojo patikimumas | Europos sąjungos arba šiaurės Amerikos elektros įrangos gamintojas dirbantis saulės energetikos rinkoje 10 metų ir daugiau, arba pasiūlymo pateikimo momentu gamintojas turi būtu Bloomberg NEFT (New Energy Finance Tire 1) sąraše ne žemiau 50 pozicijos. Gamintojo bendra gaminamų fotovoltinių saulės modulių galia per metus turi būti didesne nei 150MW (gamintojo deklaracija). Pateikti Europos sąjungoje įrengtų objektų sąrašą už 2023-2024, kurių galia viršija 1,5MW ir kuriame naudojama gamintojo produkcija, objektų sąrašą turi sudaryti 3 ir daugiau įgyvendintų projektų. |

1. **MINIMALŪS REIKALAVIMAI KEITIKLIAMS (INVERTERIAMS):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Reikalavimas** |
| 1. | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. | 2014/53/EU, 2014/30/EU - Gamintojo deklaracija |
| 2. | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus. | IEC 62109, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, (arba lygiaverčių) - Sertifikatas |
| 3. | CE atitikties deklaracija | Taip - Gamintojo deklaracija |
| 4. | Gamintojo garantija | ≥ 10 metų - Gamintojo specifikacija |
| 5. | Fazių skaičius | 3 (tris) - Gamintojo specifikacija |
| 6. | Maksimalios galios sekimo taškų skaičius (MPPT) | ≥4 (keturi arba daugiau) - Gamintojo specifikacija |
| 7. | Keitiklio apsaugos klasė | IP65 arba aukštesnė - Gamintojo specifikacija |
| 8. | Keitiklio efektyvumas visam eksploatavimo periodui (EURO) | ≥ 98% - Gamintojo specifikacija |
| 9. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, USB, MBUS ar kt. - Gamintojo specifikacija |

1. **MINIMALŪS REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Reikalavimas** |
| 1. | Konstrukcijų gamintojo techninė garantija (pilnais metais) | ≥20 metų |

1. **PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI RANGOS DARBAMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Atliekami darbai** | **Aprašymas** |
| Inverterių (keitiklio), bei kitos el. įrangos montavimas | Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į įtampos keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) ir ryšio įrangos montavimas.  Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda. Turi būti užtikrinti EĮĮT, priešgaisriniai ir kiti tokius darbus reglamentuojantis teisės aktai, o taip pat projekte numatytų reikalavimų išpildymas. Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai. |
| Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius negali būti sugadinta stogo danga, vengti šešėliavimo, jei šešėliavimo neįmanoma išvengti dėl nenumatytų aplinkybių, naudoti optimizatorius. Užtikrinti tolygų fotovoltinių modulių masyvų darbą taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis pagaminamos elektros energijos kiekis. Atlikti visus Jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Gauti reikiamas pažymas apie jėgainės pridavimą, jei teisės aktuose numatyta arba kils poreikis saulės jėgainės įrengimo metų ir kitoms institucijoms, tokioms kaip ESO, Litgrid, statybos inspekcija ir kt. Gauti VERT pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams. |
| Monitoringo internetu sistema | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:  1. Suminė visos elektrinės pagaminta elektros energija, suminė elektros energiją pagal sumontuotus stogus;  2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;  3. Momentinė generuojama galia;  4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus.  5. Programa turi turėti apskaitos duomenų eksportavimo galimybę.  6. Tiekėjų pasiūlymams surinkus tokį pat ekonominio naudingumo balus, pirmenybė bus suteikta pasiūlymui, kuris numato dviejų etapų apjungimą į bendrą saulės elektrinių valdymo/stebėjimo sistemą. |

**Pastabos:**

* Techniniai parametrai turi būti tokie patys kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei Prekės gamintojas Techninėse specifikacijose nurodytos Prekės nebegamina, Tiekėjas, Pirkėjui sutikus, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę už pasiūlyme pateiktą kainą, atitinkančią Prekei nustatytą techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėse specifikacijose nurodytos Prekės. Jei Prekės gamintojas pagal Prekei nustatytą techninę specifikaciją atitinkančių Prekių nebegamina, Tiekėjas, Pirkėjui sutikus, gali pristatyti kito gamintojo Prekę už pasiūlyme pateiktą kainą, atitinkančią Prekei nustatytą techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Prekei nustatytą techninę specifikaciją atitinkančių Prekių. Iš pateiktos medžiagos turi būti aiškiai suprantama, kad keičiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiški ir lygiaverčiai. Vykdant darbus, montuojant įrenginius ar mazgus turi būti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemos ir brėžiniai.
* Garantinio aptarnavimo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, gamintojas, jei tai ne Europos sąjungos gamintojas, turi turėti atstovybę arba autorizuotą aptarnavimo centrą Lietuvoje arba Europos sąjungos šalyse , tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo deklaraciją, sertifikatus ar kitus dokumentus, liudijančius kad tiekėjas yra arba oficialus gamintojo atstovas ar partneris Lietuvai, arba oficialus gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo atstovas ar partneris Lietuvai.
* Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama saulės fotoelektrinės įrangos įsigijimo ir jos įrengimo darbų pirkimo sutarties dalis.

1. **MINIMALŪS REIKALAVIMAI TECHNINEI PRIEŽIŪRAI GARANTINIU LAIKOTARPIU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų aprašymas ir periodiškumas** |
| 1 | Nuotolinio monitoringo paslauga (Jėgainės generacijos duomenų patikrinimas 1 kartas per mėnesį |
| 2 | Saulės elektrinės pranešimų nuotolinė patikra (Saulės elektrinės sistemos generuojamų pranešimų patikrinimas 1 kartas per mėnesį) |
| 3 | Programinės įrangos techninis atnaujinimas (Pagal poreikį, metinio patikrinimo metu) |
| 4 | Turi būti užtikrintas programinės įrangos kibernetinis saugumas, tinklinės įrangos ir TSPĮ spintos/ų priežiūra ir aptarnavimas (Pagal poreikį, metinio patikrinimo metu) |
| 5 | Kvalifikuotos konsultacijos telefonu arba elektroniniu paštu |
| 6 | Optimalus reagavimas į saulės elektrinės gedimus. Garantinių gedimų šalinimas, per suderintą terminą. |
| 7 | Rekomendacijų dėl teisingos techninės priežiūros pateikimas ir nuolatinis aktualios redakcijos palaikymas |
| 8 | Termovizorinė inverterio, saulės modulių, jėgos kabelių, komutacinio skydelio patikra (Nuotraukų pateikimas) (1 kart. Metuose) |
| 9 | Patikros metu nustatytų smulkių defektų šalinimas vietoje (1 kart. Metuose) |
| 10 | Patikros metu nustatytų negarantinių defektų sąmatavimas, pasiūlymų remontui teikimas. |
| 11 | Garantinė priežiūra turi būti teikiama ne mažiau kaip 5 m. po elektrinės pridavimo su sąlyga pratęsti sutartį iki 25 m. |

1. **PAPILDOMA INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ**

**2200 kW saulės jėgainės montavimo vietos:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stogo NR. | Pastato unikalus Nr. | Pastato stogo savininkas | Pastato pavadinimas | Stogo plotas, m2 |
| 2.1 | 4400-4647-6813 | "Grigeo Tissue" UAB | Horizon | 2138,16 |
| 2.2 | 7994-0160-3332 | "Grigeo Tissue" UAB | PM5 Ritinių sandėlis | 3016,79 |
| 2.3 | 4400-2007-4817 | "Grigeo Tissue" UAB | Sincro | 2167,52 |
| 2.4 | 7994-0160-3010 | "Grigeo Tissue" UAB | Proxima | 2248,92 |
| 7.1 | 4400-2367-5514 | "Grigeo Packaging" UAB | Packaging sandėlis | 7000 |
| 9. | 7994-0160-3065 | "Grigeo Baltwood" UAB | Baltwood | 12899,31 |

**Stogų dangos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stogo Nr.** | **Dangos pavadinimas** | **Pastabos** | **Stogo konstrukcija** |
| 2.1 | Prilydoma bituminė danga | Prieš saulės jėgainės montavimą, stogas bus audituotas ir paruoštas | Plokščias |
| 2.2 | Prilydoma bituminė danga | Prieš saulės jėgainės montavimą, stogas bus audituotas ir paruoštas | Plokščias |
| 2.3 | Prilydoma bituminė danga | Prieš saulės jėgainės montavimą, stogas bus audituotas ir paruoštas | Plokščias |
| 2.4 | Prilydoma bituminė danga | Prieš saulės jėgainės montavimą, stogas bus audituotas ir paruoštas | Plokščias |
| 7.1 | Prilydoma bituminė danga | Prieš saulės jėgainės montavimą, stogas bus audituotas ir paruoštas | Plokščias |
| 9 | Prilydoma bituminė danga | Prieš saulės jėgainės montavimą, stogas bus audituotas ir paruoštas | Kupolinis |

Priedas Nr. 13.2 Pasiūlymo forma

# PASIŪLYMO FORMA

**3150 kW GALIOS FOTOVOLTINĖS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINEI REIKALINGOS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO PIRKIMAS**

*Data / Vieta*

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/* |  |
| Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,*  *surašomi visų dalyvių adresai/* |  |
| Juridinio asmens kodas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/* |  |
| PVM mokėtojo kodas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų*  *grupė, surašomi visų dalyvių kodai/* |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
   1. konkurso skelbime, paskelbtame 2024 m. Rugpjūčio 16 d. svetainėje [www.apva.lt](http://www.apva.lt)
   2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Mes siūlome saulės fotoelektrinės įrangą (įskaitant montavimo darbus):

Lentelė 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Prekių/paslaugų/ darbų pavadinimas*** | ***Mato vnt.*** | ***Kiekis*** | ***Vieneto kaina, Eur (be PVM)*** | ***Viso kaina, Eur (be PVM)*** | ***Viso kaina, Eur (su PVM)*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| 1. | **Fotovoltinė saulės elektrinė 1,8MW galios su įranga, montavimo darbais** | kW |  |  | 1.1 – 1.6 punktų suminė kaina |  |
| 1.1. | Fotovoltinis modulis  <...> modelis |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Tvirtinimo konstrukcija <...> modelis |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Įtampos keitiklis  <...> modelis |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Montavimo darbai DC dalis |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Jėgos kabelio tiesimas ir pajungimo darbai (AC dalis) |  |  |  |  |  |
| 1.6. | TSPĮ įrengimas ir sukonfigūravimas (SCADA principu) |  |  |  |  |  |
| 2. | **Fotovoltinė saulės elektrinė 0,4MW galios su įranga, montavimo darbais** | kW |  |  | 2.1 – 2.6 punktų suminė kaina |  |
| 2.1. | Fotovoltinis modulis  <...> modelis |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tvirtinimo konstrukcija <...> modelis |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Įtampos keitiklis  <...> modelis |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Montavimo darbai DC dalis |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Jėgos kabelio tiesimas ir pajungimo darbai (AC dalis) |  |  |  |  |  |
| 2.6. | TSPĮ įrengimas ir sukonfigūravimas (SCADA principu) |  |  |  |  |  |
| 3. | **Projektavimas, pridavimas** |  |  |  | 3.1 – 3.4 punktų suminė kaina |  |
| 3.1. | Techninis 1,8MW galios saulės elektrinės projektas (balastų, generacijos skaičiavimai), elektrotechninio projekto parengimas. |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Techninis 0,4MW galios saulės elektrinės projektas (balastų, generacijos skaičiavimai), elektrotechninio projekto parengimas. |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Projektų suderinimas su VERT ir ESO, leidimų gaminti elektros energiją 1,8MW galios saulės elektrinės iš VERT ir ESO gavimas, |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Projektų suderinimas su VERT ir ESO, leidimų gaminti elektros energiją 0,4MW galios saulės elektrinės iš VERT ir ESO gavimas, dokumentacijos komplektų paruošimas, personalo mokymai. |  |  |  |  |  |
| **Pasiūlymo 1, 2, 3 punktų suminė kaina:** | | | | |  |  |

Lentelė 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Eil. Nr.* | *Prekių/paslaugų/ darbų pavadinimas* | *Mato vnt.* | *Kiekis* | *Vieneto kaina, Eur (be PVM)* | *Viso kaina, Eur (be PVM)* | *Viso kaina, Eur (su PVM)* |
| 1.1. | Saulės elektrinės 1,8MW priežiūros kaina garantiniu laikotarpiu (metams ir sutarties laikotarpiui ) | Metai | 5 |  |  |  |
| 1.2. | Saulės elektrinės 0,4MW priežiūros kaina garantiniu laikotarpiu (metams ir sutarties laikotarpiui ) | Metai | 5 |  |  |  |
| **Pasiūlymo 1.1 ir 1.2 punktų suminė kaina:** | | | | |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – Eur *(suma žodžiais):*

1. Pateikiame siūlomų darbų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymą:

|  |  |
| --- | --- |
| Kriterijus | Siūlomas funkcionalumas/ parametrai |
| **I kriterijus**  Efektyvumas STC (standard test conditions), % | *Nurodomas efektyvumas %* |
| **II kriterijus**  Produkto garantija metais | *Nurodoma garantija metais* |
| **III kriterijus**  Modulio degradacija kas metus %, nuo nominalios galios W | *Nurodoma degradacija kas metus %* |
| **IV kriterijus**  Modulio efektyvumo kritimas Pmax % esant aplinkos temperatūrai virš 25°C, jai kylant 1°C, %/1°C | *Nurodomas modulio efektyvumo kritimas nuo aplinkos temperatūros jai kylant 1*°C,%/°C |
| **V kriterijus**  Modulio 1m2 svoris netto, kg | *Nurodomas modulio bendras svoris kg netto ir plotas m2, taip pat 1m2 svoriskg* |
| **VI kriterijus**  Keitiklio (inverterio) naudingumo koeficientas, % (europietiškas, 400V): | *Nurodomas naudingumo koeficientas, %* |

1. Siūlomos įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai*** | ***Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas)*** | ***Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą*** *(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“, „atitinka ir viršija" ir/arba „taip“ negalimas)* |
|  | **REIKALAVIMAI SAULĖS FOTOELEKTRINIAMS MODULIAMS** |  |  |
| 1. | Siūlomų modulių gamintojas turi būti įsidiegęs vadybos sistemą, kuri atitiktų šių standartų reikalavimus. | ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 (arba lygiaverčiai), IEC TS 62941:2016 - Sertifikatas |  |
| 2. | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus. | IEC 61215 ir IEC 61730 (arba lygiaverčių) - Gamybos linijos sertifikatas |  |
| 3. | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | IP67 ar aukštesnės klasės - Gamintojo specifikacija |  |
| 4. | CE atitikties deklaracija | Taip - Gamintojo deklaracija |  |
| 5. | Gaisro apsaugos klasė | UL Type1 arba analogiškas EU standartas |  |
| 6. | Gamintojo produkto garantija | ≥ 12 metų - Gamintojo specifikacija |  |
| 7. | Gamintojo garantija privalo būti apdrausta trečios šalies | Taip |  |
| 8. | Modulio efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos (lyginant su nominalia) | > 92 ℅ - Gamintojo specifikacija |  |
| 9. | Modulio efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos (lyginant su nominalia) | ≥84,8 ℅ - Gamintojo specifikacija |  |
| 10. | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 - Gamintojo specifikacija |  |
| 11. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 - Gamintojo specifikacija |  |
| 12. | Modulių darbinis temperatūrų diapazonas | -40 iki +85 ºC |  |
| 13. | Saulės elementų tipas | Silicio kristalų (monokristaliniai/ polikristaliniai) arba lygiaverčiai - Gamintojo specifikacija |  |
| 14. | |  |  | | --- | --- | | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC %: |  | | ≥ 21,5% |  |
| 15. | Modulio rėmas | Su rėmu - Gamintojo specifikacija |  |
| 16. | Modulio nominalios galios paklaida | 0/+5W, arba analogiška išraiška % - Gamintojo specifikacija |  |
| 17. | Modulio maksimalus svoris, kg | Gamintojo specifikacija |  |
| 18. | Fotoelektrinių modulių gamintojo garantija apdrausta trečiosios šalies: draudimas ar garantijos laidavimas turi galioti ne mažiau kaip 25 metus, turi būti neatšaukiamas, taip pat turi galioti gamintojui bankrutavus. Šis dokumentas turi būti išduotas tokias paslaugas teikiančios organizacijos, t.y. specializuotos draudimo kompanijos ar banko. | Taip |  |
|  | **REIKALAVIMAI ĮTAMPOS**  **KEITIKLIAMS** |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai** | **Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas)** | **Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio**  **reikšmę įrodantį dokumentą** (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais  „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
| 1. | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. | 2014/53/EU, 2014/30/EU - Gamintojo deklaracija |  |
| 2. | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus. | IEC 62109, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, (arba lygiaverčių) - Sertifikatas | Tiekiama nepriklausomų sertifikuotųjų išduotas sertifikatas, atestatas ar analogiškas dokumentas |
| 3. | CE atitikties deklaracija | Taip - Gamintojo deklaracija |  |
| 4. | Gamintojo garantija, metais | Gamintojo specifikacija, atitikties deklaracija |  |
| 5. | Fazių skaičius | 3 (tris) |  |
| 6. | Maksimalios galios sekimo taškų skaičius (MPPT) | ≥4 (Keturi arba daugiau) |  |
| 7. | Keitiklio apsaugos klasė | IP65 arba aukštesnė |  |
| 8. | Keitiklio efektyvumas (EURO) | ≥ 98% |  |
| 9. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, USB, MBUS ar kt. |  |

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Eil.***  ***Nr.*** | ***Pateikto dokumento pavadinimas*** | ***Dokumento puslapių***  ***skaičius*** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (subrangovus)\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Subtiekėjo (subrangovo) pavadinimas*** | ***Prekės/paslaugos/darbai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui (subrangovui)*** | ***Pirkimo dalis (dalis procentais), kuriai atlikti bus pasitelkiamas subtiekėjas (subrangovas)*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* *Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai).*

1. Šiame pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija\*:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Pateikto dokumento pavadinimas/dokumento dalis*** |
|  |  |
|  |  |

1. Pateikiamas tiekėjo 25 metams garantuojamos elektros generacijos planas, įvertinant deklaruojamą saulės modulių degradaciją, mėnesiais (kWh) :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |
| **Metai:** | **2025 (N metai)** | | **2026 (N+ 1 metai)** | **N+2 metai** | **N+3 metai** | **N+4 metai** | **N+5 metai** | **...** | **N+24 metai)** | **N +25 metai** |
| **Garantojama generacija per mėnesį:** | Generuojamos energijos kiekis, kWh | | Generuojamos energijos kiekis, kWh | Generuojamos energijos kiekis, kWh | Generuojamos energijos kiekis, kWh | Generuojamos energijos kiekis, kWh | Generuojamos energijos kiekis, kWh | pratęsiama lentelė įrašant reikiamą metų kiekį | Generuojamos energijos kiekis, kWh | Generuojamos energijos kiekis, kWh |
| Sausis |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vasaris |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kovas |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balandis |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gegužė |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birželis |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liepa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rugpjūtis |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rugsėjis |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spalis |  | |  |  |  | ` |  |  |  |  |
| Lapkritis |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gruodis |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Viso kWh:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* *Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

1. Pasiūlymas galioja iki d. imtinai.
2. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.
3. Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme nurodytomis kainomis.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos* | *parašas* | *Vardas Pavardė* |

Priedas Nr**.** 13.3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

**TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |