



**ĮGYVENDINAMA PANAUDOJANT KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠAS**

# „Eldrive Lithuania“, UAB, juridinio asmens kodas 305829082, Aukštaičių g. 7, Vilnius

ĮKROVIMO STOTELIŲ PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

2024-09-19

# BENDROSIOS NUOSTATOS

* 1. **„Eldrive Lithuania“, UAB** (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą, finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis, numato įsigyti įkrovimo stoteles.
	2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010

m. rugsėjo 14 d. įsakyme Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

* 1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762

„Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

* 1. Pirkėjas vykdo žaliuosius pirkimus vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo“.
	2. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas interneto svetainėje [www.apva.lt.](http://www.apva.lt/)
	3. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
	4. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Tvarkos aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.
	5. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Tomas Tamašauskas, el. p. info@eldrive.lt, tel. Nr. +370 664 44505.

# PIRKIMO OBJEKTAS

* 1. Perkamos įkrovimo stotelės (toliau – prekės), savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“).
	2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
	3. Pirkimą sudaro 1 (viena) dalis. Pirkimo dalies apimtis ir pirkimo objekto techniniai parametrai nustatyti Įkrovimo stotelių pirkimo konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
	4. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 9 d. Prekės gali būti pristatomos dalimis (per kelis kartus). Prekių perdavimas įforminamas abiem šalims pasirašius priėmimo-perdavimo aktą.

# TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

* 1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
		1. **Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kvalifikacijos reikalavimai** | **Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė** | **Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai** |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kuriosvertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės bePVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo,pasiūlymas atmetamas | Užpildytas ir tiekėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytas Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 „Tiekėjo deklaracija“. |
| 3.1.1.2 | Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomos įrangos prekybą, įrengimo darbus, servisinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Jei Tiekėjas yra perkamos įrangos gamintojas, pateikia Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą tai patvirtinančią laisvos formos deklaraciją.Jei Tiekėjas nėra perkamos įrangos gamintojas, pateikia įgaliojimų, susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę atstovauti perkamos gamybinės įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą įrangą, vykdyti jų įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba dokumentų, pavirtinančių, kad Tiekėjas yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos |
| 3.1.1.3 | Tiekėjas turi turėti veikiančią serviso tarnybą ir turi užtikrinti techninę pagalbą kliento buveinėje, jei įrangos remontas per atstumą (internetu) nepavyko arba turi turėti galiojančią sutartį su kitu ūkio subjektu, galinčiu suteikti serviso tarnybą ir techninę pagalbą | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Laisvos formos deklaracija, kurioje nurodyti:* serviso tarnybos kontaktiniai duomenys (pavadinimas, telefonas, faksas (jeigu yra), el. paštas, internetinė svetainė (jeigu yra),
* techninės pagalbos laikas.

Jeigu turi galiojančią sutartį su kitu ūkio subjektu, galinčiu suteikti serviso tarnybą ir techninę pagalbą,- pateikti galiojančios sutarties kopiją su ūkio subjektu, kuris teikia garantinio aptarnavimo paslaugas |

* 1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.
	2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

* 1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
	2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens iki **2024 m. spalio 3 d. 10 val***.* **00 min***.* (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu info@eldrive.lt.
	3. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
	4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.
	5. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą. Pasiūlymas teikiamas elektroniniu paštu info@eldrive.lt. Elektroninio laiško antraštėje rekomenduojama nurodyti „*Įkrovimo stotelių pirkimo konkursui*“.
	6. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma**:
		1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą, bei pasiūlymo formoje nurodyti dokumentai;
		2. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
		3. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai, jeigu tokių prašoma.
	7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
	8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
	9. Pirkėjas neatsako už elektroninio pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nenagrinėjami.
	10. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Siūlomos prekės turi būti naujos.
	11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
	12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
	13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai internetiniame portale, užtikrinančiame potencialių tiekėjų informavimą*.*
	14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

# KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

* 1. Pirkėjas atsako el. paštu į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo gavimo dienos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
	2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
	3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
	4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

* 1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks **2024 m. spalio 3 d. 11 val***.* **00 min***.* (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.
	2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 4.2 punkte.
	3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
	4. Komisija nagrinėja:
		1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
		2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
		3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
	5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
	6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
	7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
	8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
	9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.
	10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

# PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

* 1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
		1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
		2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pateikus prašymą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;
		3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
		4. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
		5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
		6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
		7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
	2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

# DERYBOS

* 1. Derybos nebus vykdomos.

# SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

* 1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka pagal kiekvieną pirkimo dalį atskirai. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
	2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
	3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
	4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

# PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

* 1. Sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius ir galioja, kol visiškai įvykdomi abiejų šalių įsipareigojimai.
	2. Sutartyje numatomos prekių perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo prekių priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei Pirkėjas;
	3. Sutarties sąlygose atsiskaitymas už prekes numatytas vykdyti Pirkėjui sumokant pagal išrašytą sąskaitą faktūrą už faktiškai pristatytą įkrovimo stotelių vienetų skaičių ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po išrašytos sąskaitos faktūros už pristatytas prekes pateikimo dienos.
	4. Sutartyje numatomas 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo įkrovimo stotelės naudojimo (įrengimo) dienos.
	5. Tiekėjas kartu su prekių priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti pirkėjui Prekių naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, įkrovimo stoteles ar jų dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir (arba) anglų kalba.
	6. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis ir Civiliniu kodeksu;
	7. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
	8. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
		1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
		2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
		3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
		4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
	9. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.
1. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**
	1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
	2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams ir internetiniame portale, užtikrinančiame potencialių tiekėjų informavimą.
	3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

# PRIEDAI

* 1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;
	2. Priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“;
	3. Priedas Nr. 3 „Tiekėjo deklaracija“;
	4. Priedas Nr. 4 „Teikėjo deklaracija dėl taikomų ribojimų neturėjimo“.

.

Pirkimo konkurso sąlygų priedas Nr. 1“ Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**ĮKROVIMO STOTELIŲ PIRKIMUI**

1. „Eldrive Lithuania“, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą, finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis, numato įsigyti įkrovimo stoteles.
2. Pirkimą sudaro 1 (viena) dalis. Pirkimo dalies apimtis ir pirkimo objekto techniniai parametrai nustatyti Įkrovimo stotelių pirkimo konkurso sąlygų priede Nr. 1.
3. Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
4. Pirkėjas įgyvendindamas projektą Nr. KK-AM-S02-0003, pagal priemonę „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją 2021-06“, vykdo pirkimą, bendrai finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis („žaliasis pirkimas“). Įsigyjamos įrangos pagalba Pirkėjo taršios technologijos bus keičiamos mažiau taršiomis, siekiant mažinti iškastinio kuro vartojimą.
5. Į prekių kainą turi būti įskaitytos pristatymo išlaidos. Siūlomos prekės turi būti naujos.
6. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 9 d. Prekių perdavimas įforminamas abiem šalims pasirašius priėmimo-perdavimo aktą.
7. Įranga turi atitikti Europos Sąjungoje (ES) galiojančius įstatymus, Direktyvas ir standartus, eksploatavimo leidimus suteikiančių instancijų (pvz., valdžios instancijos, priešgaisrinės apsaugos tarnybos) normatyvinius dokumentus bei visuotinai pripažintas technikos taisykles ir gamintojo nurodymus.

**1 lentelė. Techninė specifikacija. Elektromobilių įkrovimo stotelės.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pavadinimas** | **Techniniai parametrai** | **Prašoma rodiklių reikšmė** |
|  | Įkrovimo stotelės (10 vienetų) | 1. Didžiausia išėjimo galia:
 | Ne mažesnė nei 200kW |
| 1. Įkrovimo energijos reguliavimas:
 | 50kW modulių intervalais |
| 1. Galimybė papildomais galios moduliais padidinti stotelės galią iki ne mažiau kaip 400 kW:
 | Taip |
| 1. Vienu metu įkraunamų transporto priemonių kiekis:
 | Ne mažiau nei du CCS 2 jungtimi |
| 1. Išėjimo įtampa:
 | 150-1000VDC |
| 1. Maksimali išėjimo srovė:
 | Ne mažesnė nei 1000A bet ne didesnė nei 1200A (2 x 600A) |
| 1. Laidų ilgis:
 | Ne trumpesni nei 5m |
| 1. Įkrovimo laidų sistema patogesniam naudojimui (cable managment system:
 | Turi būti |
| 1. Įkrovimo stotelės įdiegtos naudojimosi kalbos:
 | privalo būti anglų ir lietuvių kalbos |
| 1. Veikimo triukšmo lygis (3m atstumu):
 | Ne didesnis nei 52dBA |
| 1. Atsiskaitymo kortele terminalo įrengimo galimybė:
 | Turi būti |
| 1. Tinkamo veikimo temperatūra:
 | Bent nuo -30 °C iki ne mažiau kaip +50 °C  |
| 1. Smūgių atsparumo klasė:
 | Ne mažesnė nei IK10 |
| 1. Papildomi saugumo reikalavimai:
 | Avarinio sustojimo mygtukas;Nuotolinis sustabdymas;Smūgių jutiklis;Durelių kontakto jutiklis |
| 1. Įkrovimo stotelės svoris:
 | Ne didesnis nei 900kg |
| 1. Lauke montuojamos elektros įkrovimo prieigos atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė:
 | Ne žemesnė kaip IP-54 |
| 1. Stotelės matmenys mm (Ilgis x plotis x aukštis):
 | Ne didesni nei 2200 mm x 750 mm x 700mm  |
| 1. Įvesties kintamosios srovės maitinimo jungtis:
 | 3 fazės + neutralus + PE |
| 1. Įėjimo įtampos diapazonas:
 | Ne mažiau nei 400 VAC + 10 % - 15% |
| 1. Galios koeficientas (pilna apkrova):
 | Ne mažesnis nei 0.98 |
| 1. Įkrovimo efektyvumas:
 | Ne mažesnis nei iki 97 % |
| 1. Žaibo apsaugos sistema:
 | Turi būti 1 + 2 + 3 tipai |
| 1. LCD ekranas:
 | Turi būti |
| 1. RFID Kortelių skaitytuvas:
 | Tūri būti |
| 1. OCPP sąsajos palaikymas:
 | Bent OCPP 1.6 JSON versija |
| 1. Atitinka OCPP v2 standartus:
 | Taip |
| 1. Stotelė įregistruota Plugsurfing P3 platformoje daugiau negu 1 metus:
 | Taip |
| 1. Įranga, atskiri įrenginiai atitinka tokio tipo prekėms Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus, keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus ir **kartu su įranga bus pateikti tai pagrindžiantys dokumentai**.
 | Taip, pridėtas ISO sertifikatas |
| 2.  | Žalieji reikalavimai įkrovimo stotelėms |
| 2.1. |  | Garantinis laikotarpis: 24 mėnesiai | Turi būti |
| 2.2.  |  | Originalių dalių teikimas: Tiekėjas užtikrina 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos tiekti originalias dalis įrangos remontui | Turi būti |

Pirkimo konkurso sąlygų priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“

**„Eldrive Lithuania“, UAB**

info@eldrive.lt

**PASIŪLYMAS**

**ĮKROVIMO STOTELIŲ PIRKIMUI**

|  |
| --- |
| *data* |
| *Vieta* |

**INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. konkurso skelbime;
2. konkurso sąlygose;
3. pirkimo dokumentų prieduose.

# PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pirkimo objektas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vieneto įkainis (kaina), Eur be PVM** | **Viso: Kaina Eur be PVM** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Įkrovimo stotelės | Vnt. |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |
| PVM |  |
| **Pasiūlymo kaina, Eur su PVM** |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose bei techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

# TIEKĖJO SIŪLOMA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mes siūlome šias prekes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pavadinimas** | **Techniniai parametrai** | **Siūlomos charakteristikos ir techniniai sprendimai** |
|  | Įkrovimo stotelės (10 vienetų) | 1. Didžiausia išėjimo galia: ne mažesnė nei 200kW
 |  |
| 1. Įkrovimo energijos reguliavimas: 50kW modulių intervalais
 |  |
| 1. Galimybė papildomais galios moduliais padidinti stotelės galią iki ne mažiau kaip 400 kW: taip
 |  |
| 1. Vienu metu įkraunamų transporto priemonių kiekis: ne mažiau nei du CCS 2 jungtimi
 |  |
| 1. Išėjimo įtampa: 150-1000 VDC
 |  |
| 1. Maksimali išėjimo srovė: ne mažesnė nei 1000A bet ne didesnė nei 1200A (2 x 600A)
 |  |
| 1. Laidų ilgis: ne trumpesni nei 5 m
 |  |
| 1. Įkrovimo laidų sistema patogesniam naudojimui (cable managment system: turi būti
 |  |
| 1. Įkrovimo stotelės įdiegtos naudojimosi kalbos: privalo būti anglų ir lietuvių kalbos
 |  |
| 1. Veikimo triukšmo lygis (3m atstumu): ne didesnis nei 52dBA
 |  |
| 1. Atsiskaitymo kortele terminalo įrengimo galimybė: turi būti
 |  |
| 1. Tinkamo veikimo temperatūra: bent nuo -30 °C iki ne mažiau kaip +50 °C
 |  |
| 1. Smūgių atsparumo klasė: ne mažesnė nei IK10
 |  |
| 1. Papildomi saugumo reikalavimai:

 Avarinio sustojimo mygtukas; Nuotolinis sustabdymas; Smūgių jutiklis; Durelių kontakto jutiklis |  |
| 1. Įkrovimo stotelės svoris: ne didesnis nei 900kg
 |  |
| 1. Lauke montuojamos elektros įkrovimo prieigos atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė: ne žemesnė kaip IP-54
 |  |
| 1. Stotelės matmenys mm (ilgis x plotis x aukštis): ne didesni nei 2200 mm x 750 mm x 700mm
 |  |
| 1. Įvesties kintamosios srovės maitinimo jungtis: 3 fazės + neutralus + PE
 |  |
| 1. Įėjimo įtampos diapazonas: ne mažiau nei 400 VAC + 10 % - 15%
 |  |
| 1. Galios koeficientas (pilna apkrova): ne mažesnis nei 0.98
 |  |
| 1. Įkrovimo efektyvumas: ne mažesnis nei iki 97 %
 |  |
| 1. Žaibo apsaugos sistema: turi būti 1 + 2 + 3 tipai
 |  |
| 1. LCD ekranas: turi būti
 |  |
| 1. RFID Kortelių skaitytuvas: turi būti
 |  |
| 1. OCPP sąsajos palaikymas: bent OCPP 1.6 JSON versija
 |  |
| 1. Atitinka OCPP v2 standartus: taip
 |  |
| 1. Stotelė įregistruota Plugsurfing P3 platformoje daugiau negu 1 metus: taip
 |  |
| 1. Įranga, atskiri įrenginiai atitinka tokio tipo prekėms Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus, keliamus pagrindinius techninius, ekologinius, kokybės reikalavimus ir **kartu su įranga bus pateikti tai pagrindžiantys dokumentai**: taip, pridėtas ISO sertifikatas
 |  |
| 2.  | Žalieji reikalavimai 1, 2 ir 3 tipo įkrovimo stotelėms |
| 2.1. |  | Garantinis laikotarpis: 24 mėnesiai. Turi būti. |  |
| 2.2.  |  | Originalių dalių teikimas: Tiekėjas užtikrina 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos tiekti originalias dalis įrangos remontui. Turi būti. |  |

# SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil Nr.** | **Dokumento pavadinimas** | **Lapų skaičius** |
| 1 | Priedas Nr. 3 „Tiekėjo deklaracija“ (3.1.1.1 kvalifikacijos reikalavimas) |  |
| 2 | Laisvos formos gamintojo deklaracija arba gamintojo atstovo deklaracija (3.1.1.2. kvalifikacijos reikalavimas ) |  |
| 3 | Laisvos formos deklaracija dėl serviso tarnybos arba galiojanti sutartis su kitu ūkio subjektu dėl serviso paslaugų suteikimo (3.1.1.3 . kvalifikacijos reikalavimas |  |
| 4 | Prekių gamintojo specifikacija/os ir/ar prekių aprašymas |  |
| 5 | Laisvos formos tiekėjo deklaracija dėl Originalių dalių tiekimo 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos  |  |

# KONFIDENCIALI INFROMACIJA

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas \*** |
| 1. |  |
| ... |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Į prekių kainą įskaitytos pristatymo išlaidos. Siūlomos prekės yra naujos. Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos* |  | *parašas* |  | *Vardas, pavardė* |

Pirkimo konkurso sąlygų priedas Nr. 3 „Tiekėjo deklaracija“

*(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)*

**„Eldrive Lithuania“, UAB**

info@eldrive.lt

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

(Data)

(Sudarymo vieta)

|  |
| --- |
| Aš, , |
| *(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)* |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a)/ (atstovaujamas (-a)) , |
| *(tiekėjo pavadinimas)* |
| dalyvaujantis (-ti) **„Eldrive Lithuania“, UAB** organizuojamame konkurse **įkrovimo stotelėms** įsigyti, per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veiklą vykdė mažiau nei 3 metus), yra įvykdžiusi (vykdo) ne mažiau kaip **1 (vieną) panašaus pobūdžio (įkrovimo stotelių pardavimo) sutartį**,kurios vertė ne mažesnė nei **0,7 teikiamo pasiūlymo vertės be PVM**: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Metai** | **Užsakovas (įmonės pavadinimas)** | **Kontaktiniai duomenys** | **Sutarties vertė, Eur be PVM** | **Sutarties objektas** |
| 1. |  |  |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu **„Eldrive Lithuania“, UAB** nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 „Tiekėjo deklaracija“

(Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas)

# TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL 2022 BALANDŽIO 8 D. EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2022/576 TAIKOMŲ RIBOJIMŲ NETURĖJIMO

(data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje (tiekėjas / ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31

d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Patvirtinu, kad:

* 1. mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
	2. mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš ūkio subjektų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
	3. nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
	4. a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Man žinoma, kad jei Perkančioji organizacija (Perkantysis subjektas) nustato, kad pateikti duomenys yra klaidinantys, tiekėjo pasiūlymas atmetamas.

Taip pat įsipareigoju nedelsiant informuoti UAB „Eldrive Lithuania“, jei sutarties vykdymo metu atsirastų a) – d) punktuose išdėstytos aplinkybės.

(Parašas) (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)