AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS GRŪDAI“

Įmonės kodas 156511418, PVM kodas LT565114113, Darbininkų g.21, 55101 Jonava

El.p. info@jonavosgrudai.lt, tel.: +370 349 52236, Registro tvarkytojas: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

RANKOVINIŲ ORO VALYMO FILTRŲ ĮRANGOS SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMAS

KONKURSO SĄLYGOS

- Bendrosios nuostatos

  - Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“ (toliau vadinama – Pirkėjas) planuoja įgyvendinti projektą „AB „Jonavos grūdai“ investicijos į oro filtravimo įrangą, mažinančią taršą į aplinką kietosiomis dalelėmis“ pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ poveiklę „Technologinių įrenginių ir priemonių diegimas mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį“ ir numato įsigyti rankovinių oro valymo filtrų įrangą su montavimo darbais.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (aktuali redakcija) (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu. Šiuo pirkimu bus vykdomos derybos.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkimo komisijos (toliau – Komisijos) nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Komisija pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Pirkimų tvarkos apraše nustatyta tvarka.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas interneto svetainėje www.apva.lt, taip pat Pirkėjo interneto svetainėje www.jonavosgrudai.lt.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Gintaras Blažulionis, mob. tel. 0-655-58107, el.p. gintaras@jonavosgrudai.lt

  - Tiekėjas atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba įrangos pristatymui, darbų ar paslaugų atlikimui gavimą. Jei tiekėjas laimi konkursą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

- Pirkimo objektas

  - Pirkimo objektas – naujų rankovinių oro valymo filtrų įranga (toliau - Įranga) su montavimo ir kitais būtinais darbais (paslaugomis) (toliau – darbai), kurių apimtys, savybės, rodikliai ir keliami reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (1 Priedas).

  - Įrangos pristatymo ir darbų vieta – Darbininkų g. 21, Jonava.

  - Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam pirkimo objektui.

  - Jei pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, tikslus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir pagal savo savybes lygiaverčiai objektai.

  - Įranga turi būti nauja ir nenaudota bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

  - Įranga turi būti pristatyta ir visi darbai atlikti ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

  - Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 1 (vieno) mėnesio terminui atskiru rašytiniu šalių susitarimu, jeigu atsiranda ne nuo Tiekėjo tiesiogiai priklausančios aplinkybės, dėl kurių Įrangos pristatymo ir (ar) darbai gali vėluoti. Įrangos ir darbų perdavimas įforminami abiejų šalių pasirašomais priėmimo – perdavimo aktais.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.4. punktas (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai numatyti pirkimo sutarties vykdymo sąlygose). Rankoviniai oro filtrai nors nėra įtraukti į aplinkosaugai ir aplinkai palankių prekių sąrašą, tačiau yra skirti mažinti ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį.

  - Pirkėjas suteiks tiekėjams galimybę savo kaštais apžiūrėti objektą (Įrangos pateikimo ir darbų atlikimo vietą). Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi prieš 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu pateikti prašymą konkurso sąlygų 1.8. punkte nurodytam atsakingam asmeniui, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką, atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. Pirkėjas turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą susitikimo laiką.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi.

- TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS IR RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (SUBTIEKĖJŲ) PAJĖGUMAIS (KVALIFIKACIJA), SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

  - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

    - tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai (veiklos ir jų apimtis) vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti sutartį:

    - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių Pirkėjui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

    - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su Pirkėju, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

  - Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimais (kai keliami), kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija) (kai keliami), privalo šiuos ūkio subjektus nurodyti pasiūlyme, taip pat nurodyti šių ūkio subjektų įsipareigojimus (veiklas ir jų apimtis) vykdant numatomą tiekėjo su Pirkėju sudaryti sutartį ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) jis remiasi, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

  - Tiekėjas, pasiūlyme nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti naujų subjektų) tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

  - Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimą būti subtiekėjų šiame pirkime.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu paštu info@jonavosgrudai.lt iki 2025 m. kovo 31 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). Elektroninio laiško antraštėje rekomenduojama nurodyti „Rankovinių oro valymo filtrų įranga su montavimo darbais pirkimas“.

  - Pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje vokuose, bus grąžinami neatplėšti tiekėjams, nebus priimami ir vertinami.

  - Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas elektroniniu paštu pateikia patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.

  - Pasiūlymą (pirminį) sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;

    - įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą, jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas;

    - jungtinės veiklos sutartis, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - subtiekėjų sutikimai, jeigu tiekėjas numato pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus;

    - deklaracija dėl ribojančių priemonių pagal konkurso sąlygų 4 priedą;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Pasiūlymas ir visi su pasiūlymu susiję dokumentai ir informacija pateikiama lietuvių kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą).

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas yra fizinių ar juridinių asmenų grupė, jis gali pateikti pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Tiekėjo, pateikusio daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi pasiūlymai yra atmetami.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai pirkimo objekto apimčiai. Pateikus pasiūlymą mažesnei nei reikalaujama pirkimo objekto apimčiai, pasiūlymas bus atmestas.

  - Pirkėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma pasiūlymus rengti taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Tiekėjų pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami ir nevertinami.

  - Pasiūlyme nurodomos kainos pateikiamos eurais be PVM ir su PVM. Kainos pasiūlymuose nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

  - Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti įvertinta pilna pirkimo objekto apimtis, atsižvelgta į visus techninius ir kitus reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos bei nuolaidos.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Komisija jį gauna pateiktą el. paštu info@jonavosgrudai.lt iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas ir Pirkėjo internetiniame puslapyje.

  - Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialumas, asmens duomenų apsauga vykdant pirkimą suprantama taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų tarnybos parengtuose Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose ir Asmens duomenų apsauga vykdant pirkimus gairėse, kurios skelbiamos interneto svetainėje vpt.lrv.lt skiltyje metodinė pagalba – gairės ir rekomendacijos.

  - Jeigu Pirkėjui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

  - Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Pirkėjas, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako el. paštu į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, pateiktą el. paštu info@jonavosgrudai, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 24 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas ir Pirkėjo internetiniame puslapyje.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas ir Pirkėjo internetiniame puslapyje. Paaiškinimas (patikslinimas) turi nekeisti anksčiau paskelbtos informacijos esmės.

  - Jeigu iš esmės keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, Pirkėjas paskelbia pakeistas konkurso sąlygas nauja redakcija ir nustato naują pasiūlymų pateikimo terminą, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas ir Pirkėjo internetiniame puslapyje.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2025 m. balandžio 7 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos/žinomos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 7.1 punkte.

7.3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

7.4. Pasiūlymų kainos bus fiksuojamos susipažinimo su pasiūlymais posėdžio protokole.

7.5. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausios kainos.

7.6. Pasiūlymuose kainos pateikiamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

7.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

7.8. Visų tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimas bei saugojimas vykdomi išlaikant komercinę paslaptį, ir pasibaigus pirkimui, pasiūlymai nėra grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

7.9. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei taikoma). Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

7.10. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

7.11. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei tiekėjas per nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

7.12. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, pateikiant pasiūlymo ekonomiškumo ir jo mažos kainos pagrindimo dokumentus. Galima derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, galutiniai derybų rezultatai užfiksuojami derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Galutiniai derybų rezultatai ne keičiami.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų (jei keliami) ir paprašius nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kitų reikalavimų ir paprašius nepatikslino netikslių ar neišsamių duomenų;

    - visi dalyviai, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlė Pirkėjui per dideles ir nepriimtinas kainas;

    - pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo (neįprastai maža kaina apibrėžta Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymo ir pagrindimo gairėse, kurios skelbiamos interneto svetainės vpt.lrv.lt skiltyje metodinė pagalba - gairės ir rekomendacijos);

    - tiekėjas įrašytas į Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamą nepatikimų tiekėjų sąrašą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas priima sprendimą nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros atsižvelgdamas į tiekėjo pateiktus įrodymus, kad jis imasi taisomųjų priemonių;

    - prekių tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (kai jiems tenka 10 procentų sutarties vertės), taikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje ir  prekių tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams taikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi;

    - Tiekėjo, taip pat įmonės tiekėjams, subtiekėjams, subrangovams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, jeigu tokie bus pasitelkiami sutarties vykdymui, ir juos kontroliuojantiems asmenims, ir/ar jų vykdomos veiklos/tiekiamų produktų atžvilgiu yra taikomos tarptautinės (tame tarpe ir Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos ar kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) nustatytos ribojamosios priemonės, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimų, patvirtinančių, kad aukščiau nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

    - kitais konkurso sąlygose nustatytais atvejais.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Šio Pirkimo metu gali būti vykdomos derybos. Pirkėjas turi teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato

  - Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, t. y. nustatytus tiekėjų kvalifikacijos (jei keliami), pasiūlymų pateikimo ir techninės specifikacijos reikalavimus. Su kiekvienu tiekėju susitinkama atskirai.

  - Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus. Derybų rezultatai įforminami protokolu. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir teikiama vienoda informacija. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka Pirkėjo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina (galutinė suderėta pasiūlymo kaina (jei buvo derybos), yra ne didesnė už pirminę tiekėjo pasiūlymo kainą. Neįvykus deryboms, organizuojamas naujas pirkimas.

  - Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams pirkimo pradžioje nurodytus vertinimo kriterijus. Vertinami tik pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantys tiekėjų galutiniai pasiūlymai.

  - Jeigu pareiškėjas derėjosi konkurso sąlygose nustatyta tvarka, galutiniais pasiūlymais laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, nepakeisti derybų metu.

  - Baigus derybas ir įvertinus Galutinius pasiūlymus patvirtinama Galutinė pasiūlymų eilė. Jei Tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę Konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio Tiekėjo pasiūlymas.

  - 10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus Galutinius pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainų didėjimo tvarka.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių Konkurso sąlygų nuostatas.

  - Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu Konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti Sutartį. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas tiekėjus raštu informuoja apie priimtą sprendimą ir sudarytą pasiūlymų eilę nurodydamas tiekėją, su kuriuo planuojama sudaryti pirkimo sutartį. Pareiškėjas tokia pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, kodėl priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą.

  - Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti Sutarties, arba atsisako Sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju šiose Konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis.

  - Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka pareiškėjo nustatytus reikalavimus. Pirkimo sutarties sudarymui taikomas 5 darbo dienų atidėjimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą ir sudarytą pasiūlymo eilę išsiuntimo raštu tiekėjams dienos, per kurį negali būti sudaroma pirkimo sutartis ir kurio metu tiekėjai gali teikti pretenzijas pareiškėjui. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas, jeigu prekių ir su jomis susijusių darbų pirkime pasiūlymą pateikė vienas. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina (jei vykdytos derybos konkurso sąlygose nustatyta tvarka – derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina),pirkimo dokumentuose ir galutiniame pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

  - Pateikiamas pirkimo sutarties projektas (3 priedas).

  - Pirkimo sutartis sudaroma šalims ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais arba raštu.

- GINČŲ DĖL PAREIŠKĖJŲ VEIKSMŲ ARBA NEVEIKIMO NAGRINĖJIMAS

  - Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas vykdydamas pirkimą nesilaiko Tvarkos aprašo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Pirkėjui el.paštu info@jonavosgrudai.lt dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Jeigu išnagrinėjus pretenziją tiekėjo reikalavimai buvo nepatenkinti ar patenkinti iš dalies arba pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka su ieškiniu kreiptis į teismą.

  - Pirkėjas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkėjo sudaryta Komisija privalo išnagrinėti pretenziją,  priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį informuoti pretenziją pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, nebenagrinėjamos.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

  - Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie šį sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, – visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams, taip pat pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą paskelbiamas interneto tinklalapyje www.apva.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas ir Pirkėjo internetiniame puslapyje.

  - Pirkėjas vykdo pirkimą nesinaudojant centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių nėra CPO kataloge.

Priedai:

1 priedas – Techninė specifikacija;

2 priedas – Pasiūlymo forma;

3 priedas – Sutarties projektas;

4 priedas – Deklaracija dėl ribojančių priemonių.

Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Kriterijai | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Rankoviniai oro valymo filtrai (2 kompl.) aspiracinėms sistemoms (oro taršos šaltiniai kietosiomis dalelėmis Nr. 101 ir Nr. 102) nuo pirminio grūdų valymo įrenginių BCXM-100 (2 vnt.) |  |
| - Konusinių rankovinių filtrų valomo oro srauto debitas, m3/val. | Kiekvieno po 10000 Nm3/val. prie +20C. |
| - Konusinių rankovinių filtrų (2 kompl..) komplektacija | Konusiniai rankoviniai filtrai komplektuojami su sprogos vožtuvais, rotacinėmis iškrovimo sklendėmis (Rotoriaus mentės su reguliuojamais ir keičiamais andėklais), kai sklendės rotoriaus greitis 23-28 rpm, o jos našumas prie 60 % užpildymo ne mažiau kaip 5.00 m3/val., rotaciniai 24 V DC dulkių lygio konusinėse dalyse davikliais, individualiais oro filtrų valdikliais (kontroleriais), ventiliatoriais su minkšto paleidimo įrenginiais, triukšmo slopintuvais, antivibracinėmis pagalvėmis, filtrų valdymo ir jėgos skydu (-ais). ir vienu išvalytų grūdinių dulkių transportavimo grandikliniu transporteriu iš po rankovinių filtrų, bei vienu grandikliniu iš horizontalių stambių išaspiruotų dulkių/lukštų nusodinimo ciklonėlių. |
| - Ventiliatorių parametrai ir komplektacija | 10000 Nm3/val. prie +20 C , kai slėgis 2500 Pa Išcentrinio tipo ventiliatoriai komplektuojamami su antivibracinėmis pagalvėmis ir garso slopintuvais siekiant sumažinti triukšmo lygį iki ≤70 dBa |
| - Filtrų gabaritiniai matmenys | Derinami atskirai su Pirkėjo pagal esamą filtrų montavimo vietą ir situaciją bei įvertinus filtrų aptarnavimo zonos dydį, ant esamo pastato balkono. |
| - Filtrų korpuso medžiaga | Plienas ne prastesnis nei S235JRG2, nudažytas milteliniu arba šlapiuoju būdu poliuretaniniais dažais, kur išorinis suminis grunto ir dažų sluoksnis ne mažiau kaip 180 mikronų būdu, spalva- RAL5015-5017. Išorinės sienelės storis ne mažiau 3,00 mm. storio |
| - Filtravimo audinio plotas kiekviename filtre | Ne mažiau kaip 58,00 m2 |
| - Oro/audinio santykis | Ne daugiau kaip 173,00 Nm³/m²/val. vertinant prie valomo oro debito 10000 Nm3/val. prie +20 C. |
| - Filtravimo elementų tipas | Filtravimo rankovės cilindrinio tipo, vertikalaus išdėstymo |
| - Aspiruojamų dulkių tipas | Grūdų dulkės |
| - Filtravimo elementų filtravimo medžiaga ir garantija išmetimų emisijai | PES 450 PES 500 tipo (450-500 gr/ m² santykinio svorio) antistatinis poliesteris su impregnavimu nuo drėgmės. Oro pralaidumas ne daugiau kaip 150 dm³/dm²*min prie 200Pa slėgio. Maksimalus leistinas kietųjų dalelių išmetimas į aplinką po filtravimo proceso ne daugiau kaip 10 mg/m³. Kartu su galutiniu darbų perdavimo-priėmimo aktu Tiekėjas privalo atlikti emisijų matavimo tyrimus kiekvienam filtrui individualiai, pasitelkęs Pirkėją aptarnaujančią specializuotą įmonę, atliekančią periodinius oro taršos laboratorinius tyrimus ir savo sąskaita pateikti taršos šaltinio oro emisijų matavimo protokolą. |
| - Filtravimo elementų pakeitimas | Per nešvarioje filtro zonoje įrengtą aptarnavimo liuką. Filtro rankovių keitimui iš nešvarios zonos, privalo būti įrengta aptarnavimo aikštelė, galinti atlaikyti MIN 200 kg. apkrovą (filtro elementų aptarnavimas iš švarios zonos būtų vertinamas kaip privalumas). |
| - Darbinė aplinkos temperatūra º C | -20ºC - + 40ºC |
| - Filtravimo elementų formą palaikantys karkasai | Karkasai atitinka filtravimo elementų formą. Konstrukcija iš cinkuotos vielos, kai vielos skersmuo ne mažiau kaip 3,5 mm. Karkaso vertikalių vielų skaičius ne mažiau 8 vnt. Horizontalių vielų žingsnis ne daugiau kaip 200mm. Karkasai turi būti lengvai demontuojami |
| - Filtravimo elementų regeneracijos sistema | Suspausto oro impulsais per elektromagnetinius vožtuvus tiesiogiai sumontuotus suspausto oro rezervuare. Rezervuaras slėginio indo tipo, pritaikyto dirbti prie ne mažiau 10 Bar slėgio, sertifikuotas. Elektromagnetiniai vožtuvai- ne mažiau kaip 6 vnt., integruoti į suspausto oro rezervuarą. Vožtuvų valdymo įtampa: 24V DC |
| - Suspausto oro, reikalingo regeneracijos sistemai parametrai | Ne daugiau 6,00 Bar. Rasos taškas -20°C. |
| - Suspausto oro slėgio reguliatoriai (2 vnt.) | Reguliuojamas slėgis nuo 0 iki 10,00 Bar., su sumontuotu filtru drėgmės atskyrimui. Pralaidumas ne mažiau kai 800 Nltr/min prie 6,00 Bar slėgio. |
| - Oro filtrų valdikliai (kontroleriai) | Ne žemesnės nei IP 55 klasės , skirti valdyti filtrų regeneracijos sistemą. Montuojami pirminio valymo pastato viduje (nešildomos patalpos, todėl skydo parinkimui ir įrangos jame parinkimui privaloma įvertinti aplinkos temperatūras) šalia grūdų pirminio valymo BCXM-100 įrenginių arba esamų ventiliatorių. Vožtuvų valdymo kontroleris su dvigubo valdymo pasirinkimo funkcija: pagal slėgio perkrytį arba pagal nustatytą laiką. Kontroleris privalo rodyti nustatytus slėgių ir darbo laiko parametrus bei slėgio perkrytį per filtrą realiu laiku skaitinėmis reikšmėmis. |
| - Valdymo ir jėgos prijungimo skydas (-ai) | Ne žemesnės nei IP55 klasės, su sumontuotais automatikos komponentais, skirtais paleisti/stabdyti ir valdyti ventiliatorius, filtrus, rotacines iškrovimo sklendes ir grandiklinį transporterį. Skydelyje (-iuose) turi būti sumontuoti filtro (-ų) bunkeryje (-uose) esančio (-ių) rotacinio (-ių) lygio daviklio (-ių) šviesinės indikacijos: tuščia/pilna. Suveikus lygio davikliui, sistema turi stabdyti ventiliatoriaus ir filtro darbą individualiai pagal kiekvieną filtrą. Valdymo skyde (-uose) privalo būti sumontuota visų įrenginių šviesinė spalvinė indikacija, informuojanti apie įrenginių būklę (Balta – išjungta, žalia- veikia, raudona- suveikęs avarinis sistemos atjungimas). Valdymo skydas(-ai) komplektuojamas(-mi) atskirai ir montuojamas (-mi) pirminio valymo pastato 1 a. šalia esamų valomųjų ir jų esamų ventiliatorių paleidimo-valdymo skydų. |
| - ATEX reikalavimai įrangai | Sudėtinė filtro įranga, sumontuota filtro viduje turi atitikti ATEX 2014/34/EU standarte numatytus reikalavimus: filtrų vidaus zona 22, rotacinėms iškrovimo sklendėms zona 22 valdymo skydui taikyti ne žemesnę apsaugos klasę nei IP 55, filtro valdikliui- kontroleriui ne žemesnę nei IP 55. Sprogiminių membranų kiekis parenkamas pagal filtro konstrukciją bei dulkių parametrus, o membranų išdėstymas ir jų tikėtina suveikimo kryptis suderinama su Pirkėju iš anksto. Sprogiminių membranų parinkimo skaičiavimai pateikiami kartu su visais pateikiamais dokumentais. Sprogiminės membranos turi turėti suveikimo daviklį, kurį aktyvavus išjungiamas filtro darbas. Grūdų dulkių sprogimo parametrai: Kst=112 Bar. m/s Pmax.:8.8 Bar. g.a Klasifikacija ST1 |
| Grandiklinis transporteris dulkių transportavimui iš rankovinių filtrų į išvalų talpą |  |
| - Našumas m3/ val, kai grandinės greitis 0,45 m/s, prie 6 laipsnių pakilimo kampo ne mažiau kaip, | 20,00 |
| - Grandiklinio transporterio preliminarus ilgis, m. | 18,00-20,00 m. (Tiekėjas tikslinasi projektavimo metu) |
| - Korpuso sienelių MIN storiai –viršus/šonas/apačia (mm)- | 2,00/2,00/2,00 |
| - Korpuso padengimas | Cinkuotas |
| - Dugno padengimas PE1000 plastiku, mm | ≥ 10 |
| - Variklio efektyvumo klasė | ≥ IE3 |
| - Variklio apsaugos klasė ne žemesnė nei | IP55 |
| - Perkrovos daviklis | Privaloma |
| - Sūkių daviklis | Privaloma |
| Grandiklinis transporteris iš horizontalių stambių išaspiruotų dulkių/lukštų nusodinimo ciklonėlių |  |
| - Našumas m3/ val, kai grandinės greitis 0,45 m/s, prie 6 laipsnių pakilimo kampo ne mažiau kaip, | 20,00 |
| - Grandiklinio transporterio preliminarus ilgis, m. | 18,00 m. (Tiekėjas tikslinasi projektavimo metu) |
| - Korpuso sienelių MIN storiai –viršus/šonas/apačia (mm)- | 2,00/2,00/3,00 |
| - Korpuso padengimas | Cinkuotas |
| - Dugno padengimas PE1000 plastiku, mm | ≥ 10 |
| - Variklio efektyvumo klasė | ≥ IE3 |
| - Variklio apsaugos klasė ne žemesnė nei | IP55 |
| - Perkrovos daviklis | Privaloma |
| - Sūkių daviklis | Privaloma |
| Atskirų įrenginių montavimo vietos ir laikančiosios konstrukcijos |  |
| - Filtrų montavimo vieta ir vidinė aptarnavimo zona | Filtrai montuojami vietoje esamų cikloninių ЦОЛ baterijų (2 vnt.) pirminio valymo pastato balkone. Filtrų skersmuo projektuojamas toks, kad tarp dviejų filtrų esama erdvė jų pačių aptarnavimui būtų ne siauresnė nei 1,00 m. Rankovinių elementų keitimui iš nešvarios zonos privalo būti įrengta aptarnavimo platforma, kuri negali būti žemiau nei 2,20m. nuo rankovių viršutinių įtvirtinimo ir fiksavimo angų. Pastaba: Jeigu projektuojant neišlaikomi nurodyti matmenys, Tiekėjas atskiru sutarimu su Pirkėju privalo susiderinti galimus kitus sprendinius. |
| - Ventiliatorių montavimo vieta | Ištraukimo ventiliatoriai montuojami vietoje esamų ventiliatorių. |
| - Grandiklinio transporterio dulkių transportavimui iš rankovinių filtrų į išvalų talpą | Grandiklinis transporteris privalo būti apjungtas su naujais projektuojamais filtrais bei konusine grūdinių dulkių bei išvalų talpa (2 įbyrėjimai, 1 išbyrėjimas) į kurią patenka dulkės ir iš Nederman filtro. |
| - Grandiklinio transporterio iš horizontalių stambių išaspiruotų dulkių/lukštų nusodinimo ciklonėlių montavimo vieta | Grandiklinis transporteris privalo būti apjungtas su esamais horizontaliaisiais ciklonėliais, tačiau papildomai į jį reikalinga perjungti abiejų priminio grūdų valymo įrenginių BCXM-100 prabyrų ir nuobyrų išeinančius savitakius ( 12 įbyrėjimų, 1 išbyrėjimas). Transporterio iškrovimą įrengti ant grūdinių dulkių bei išvalų surinkimo konusinės talpos, analogiškai 1- ąjam transporteriui. |
| - Laikančiosios ir įrenginių palaikančiosios konstrukcijos | Tiekėjo atsakomybėje įsivertinti esamų laikančiųjų ir projektuojamų įrenginių palaikančiųjų konstrukcijų laikomąsias galias, papildomai įvertinant sniego ir vėjo apkrovas. Esant poreikiui, Tiekėjas privalo sustiprinti viso balkono konstruktyvą, įrengiant papildomas atramas. |
| Bendri reikalavimai |  |
| - Išeities kontaktai į SCADA PROFINET sąsaja | Privaloma |
| - Automatinis pasileidimas po įtampos dingimo | Privaloma |
| - Garantija visai įrangai ne mažiau 24 mėn. | Privaloma |
| - Dokumentacija | Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos. Sprogiminių membranų parinkimo skaičiavimai. Atsarginių dalių katalogas. Valdymo skydo ir grandinių el. schemos (DWG ir PDF formatu). Filtrų, lygio daviklių, rotacinių iškrovimo vožtuvų ir grandiklinio transporterio pajungimo iš nurodytų el. skydinėje esančių gnybtų el. schema (DWG ir PDF formatu). Pneumatikos schema ir dalių sąrašas. El. skydų, schemų ir aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba. |
| - Perkama nauja įranga atitinka CE reikalavimus sutinkamai su direktyvomis EU apie mašinas 89/392 EWG pried. IIA | Privaloma |
| - Bendras reikalavimas įrangai | Nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėn., skaičiuojant nuo pasiūlymo pateikimo datos. |
| - Į įrangos kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo iki AB „Jonavos grūdai“, montavimo, įjungimo į naujai montuojamą suspausto oro ir esamą elektros sistemas ir darbuotojų apmokymo išlaidos. | Privaloma |

- lentelė. Pagrindiniai  rankovinių  filtrų ir aspiracijos tinklų įrengimo reikalavimai montavimo darbams

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Oro filtrų, ventiliatorių, aspiracijos tinklų ir grandiklinio transporterio montavimo vieta ir darbai | Filtrai montuojami vietoje esamų ЦОЛ cikloninių baterijų ant esamo pirminio valymo pastato balkono plieninių konstrukcijų (Esamos padėties fotofiksacijos Nr. 1-3). Esamas ciklonines oro valymo baterijas, ventiliatorius ir kt. plienines konstrukcijas, įskaitant ortakius, Tiekėjas demontuoja ir nugabena į įmonės metalo laužo sandėliavimo aikštelę. Esamos cikloninių baterijų laikančiosios konstrukcijos privalo būti Tiekėjo patikrintos ir esant poreikiui sustiprintos pagal naujai susidariusias apkrovas (įskaitant sniegą, aptarnaujantį personalą ar dalinai užpildytą filtro korpusą grūdinėmis dulkėmis ir pan.) bei nuvalius korozijos paveiktus paviršius nušveičiamos ir nudažomos antikorozine 2 sl. danga. Nauji ventiliatoriai montuojami vietoje esamų ventiliatorių, tačiau per ortakių sistemą jie turi būti perjungti iš filtrų šalinamo išvalyto oro srauto (ištraukimo zonoje). Oro srauto išmetimas įrengiamas per sieną link filtrų sumontavimo pusės (Šią galimybę tikslintis projektavimo metu). Ortakiai abiems sistemoms keičiami nuo horizonaliųjų pirminio aspiruojamo oro išvalymo ciklonėlių. Ventiliatoriai montuojami ant antivibracinių pagalvių ir su ortakiais sujungiami per lanksčiąsias jungtis. Tiekėjas privalo užtikrinti minimalų 18 m/s oro srauto greitį aspiruojamo vamzdyno tinkle, o įėjimo ir išėjimo į/iš filtrą (-us)- pagal filtro gamintojo reglamentuotą greitį. Aspiruojamos dulkės iš rankovinių filtrų per rotacines iškrovimo sklendes ir savitakius šalinamos į naujai sumontuotą grandiklinį transporterį. Šių savitakių įrengimo kampai neturi būti didesni nei 30 laipsnių skaičiuojant nuo vertikalės. Grandiklinis transporteris, transportuojantis dulkes ir išfiltruotas lengvas grūdines priemaišas, privalo būti prijungtas prie atliekų surinkimo talpos iš viršaus per flanšinę jungtį. Horizontaliuose ciklonėliuose sugaudytos stambios dulkės/priemaišos, kartu su iš abiejų valomųjų atskirtomis prabyromis ir nuobyromis transportuojami antruoju grandikliniu transporteriu, kuris privalo būti prijungtas prie atliekų surinkimo talpos iš viršaus per flanšinę jungtį. Naujai įrengtų aspiracinių tinklų derinimui, patikrai ir tolimesnei eksploatacijai turi būti įrengtos ir planuose pažymėtos oro srautų matavimo vietos. Jos privalo būti įrengtos su lengvai demontuojamomis aklėmis ar apkabomis. Jeigu Tiekėjas pasiūlo ir sumontuoja įrenginių aptarnavimo zoną, kuriai pasiekti reikalingos paaukštinimo priemonės, tai privalo savo lėšomis ir sąnaudomis įrengti stacionarias paaukštinimo ir įrenginio aptarnavimo priemones, kaip to reikalauja „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“, LR VDI, 2023-04-19 metodiniai nurodymai. |
| Perkamų filtrų komplektacija | Konusiniai rankoviniai filtrai komplektuojami su sprogos vožtuvais, rotacinėmis iškrovimo sklendėmis (Rotoriaus mentės su reguliuojamais ir keičiamais andėklais), kai sklendės rotoriaus greitis 23-28 rpm, o jos našumas prie 60 % užpildymo ne mažiau kaip 5,00 m3/val., rotaciniai 24 V DC dulkių lygio konusinėse dalyse davikliais, individualiais oro filtrų valdikliais (kontroleriais), ventiliatoriais su minkšto paleidimo įrenginiais, triukšmo slopintuvais, antivibracinėmis pagalvėmis, filtrų valdymo ir jėgos skydu (-ais). ir dvejais išvalytų grūdinių dulkių transportavimo grandikliniais transporteriais. |
| Suspausto oro privedimas prie filtrų | Tiekėjas paruošia suspausto oro prijungimo taškus su prie filtrų įrengtais suspausto oro reguliatoriais ir uždaromąja armatūra bei rašytinėmis priemonėmis informuoja Pirkėją. Suspausto oro privedimą vykdys Pirkėjo pasirinkti Subrangovai. |
| Oro filtrų jėgos ir valdymo skydų montavimo vieta ir jų pajungimas | Oro filtrų jėgos ir valdymo skydai įrengiami šalia pirminio valymo mašinų BCXM valdymo skydų, o jų paleidimas turi būti sublokuotas su valomosiomis. Nauji jėgos kabeliai ir komutavimo įranga, jeigu neužtenka instaliuotosios, montuojami nauji iš tame pačiame pastate esamos skirstyklos. |
| Oro filtrų regeneracijos kontroleris | Oro filtro kontroleris privalo būti išpildytas IP 55 klasės skyde , skirtas valdyti filtrų regeneracijos sistemą. Privalomas parametrų atvaizdavimas skaitinėmis reikšmėmis. Skydas montuojamas nešildomoje pirminio valymo pastato patalpoje (skydo parinkimui ir įrangos jame parinkimui privaloma įvertinti aplinkos temperatūras) šalia esamų/naujai montuojamų ventiliatorių. |
| Oro filtrų valdymo skydas (-ai) | Filtrų valdymo skyde (-uose) privalo matytis ventiliatoriaus (-ių), rotacinio(-ių) vožtuvo(-ų), grandiklinių transporterių ir rotacinio(-ių) lygio daviklių darbas (žemas lygis/ aukštas lygis su signalizacija) indikacinėmis šviesinėmis priemonėmis. Grandikliniai transporteriai privalo įsijungti veikiant nors vienam iš filtrų. Reikalinga numatyti ir perjungimas į rankinį režimą, kiekvieno sudedamojo agregato ar įrenginio servisiniam paleidimui bei patikrai. Oro filtrų su sublokuotais agregatais bei BCXM valomosiomis paleidimo seka prasideda nuo grandiklinių transporterių, rotacinių iškrovimo sklendžių, filtrų, ventiliatorių ir pačių valomųjų paleidimo. Technologinės linijos stabdymas vyksta atvirkštine tvarka. Sklandžiam technologinių linijų paleidimui/stabdymui Tiekėjas privalo įvertinti visų paleidžiamų/stabdomų įrenginių sekų užlaikymo trukmę. Rotaciniai lygio davikliai filtrų konusuose privalo būti sumontuoti taip, kad užsipildžius filtro konusui daugiau nei 1/2 tūrio, vertinant pagal sukauptų dulkių sampilos aukštį, duotų aliarmą į valdymo skydą, kuriame įsijungtų viršutinio lygio nuolatinio veikimo šviesinė ir garsinė indikacijos. PRIVALOMA: valdymo skydo parametrų išeities kontaktai į SCADA Profinet sąsaja. |
| Perkamo filtro paleidimo derinimo darbai. | Paleidimo - derinimo darbus atlieka Tiekėjas iš anksto suderinęs šių darbų atlikimo laiką su Pirkėju. Paleidimo-derinimo darbų rezultatas įforminamas abiejų šalių pasirašytu paleidimo-derinimo protokolu. |
| Darbuotojų apmokymas | Darbuotojų apmokymas su rankovinių filtrų priežiūra bei eksploatacija atliekamas surašant mokymų protokolą |

Darbai vykdomi vadovaujantis teisės aktais:

- STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis patvarumas ir pastovumas".

- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (aktuali redakcija).

- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 (aktuali redakcija).

- Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus, LR VDI, 2023-04-19

- 2006-12-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybinių atliekų taisyklių patvirtinimo“ Nr.D1-637 (aktuali redakcija).

- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbų atlikimą.

Esamos padėties fotofiksacija Nr. 1

Esamos padėties fotofiksacija Nr. 2

Esamos padėties fotofiksacija Nr. 3

Konkurso sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMAS

RANKOVINIŲ ORO VALYMO FILTRŲ ĮRANGOS SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMUI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų tiekėjų grupės partnerių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA

| Subtiekėjo (-ų), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia, (toliau - subtiekėjo) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

Pastaba: Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

Mes siūlome šią įrangą, kuri pilnai atitinka apklausos sąlygų reikalavimus, į įrangos kainą įtrauktos įrangos pristatymo iki AB „Jonavos grūdai“, paleidimo-derinimo, darbuotojų apmokymo išlaidos bei kitos išlaidos, numatytos Techninėje specifikacijoje ir Darbų aprašyme (Priedas Nr.1):

| Pirki-mo dalis | Įrangos/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Suma, EUR (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rankoviniai oro valymo filtrų įranga (nurodyti rankovinių oro valymo filtrų gamintoją ir modelį) | 2 | kompl. |  |  |
| 2. | Rankovinių oro filtrų ir priklausinių įrenginių montavimas ir apjungimas į vientisas oro valymo sistemas | 2 | kompl. |  |  |
| 3. | Valdymo skydų montavimo ir apjungimo darbai | 2 | kompl. |  |  |
| 4. | El. jėgos skydo (-ų) montavimo ir apjungimo darbai | 1 | kompl. |  |  |
|  | IŠ VISO: |  |  |  |  |

| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Eur. |
| --- | --- |

PVM sudaro_____________Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________________________________________

Patvirtiname, kad siūloma įranga pilnai atitinka konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų techniniai parametrai sekantys:

| Parametras | Siūloma įrenginio rodiklio reikšmė (pildo tiekėjas) |
| --- | --- |
| Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracija išmetime iš rankovinių oro valymo filtrų į aplinką ≤10 mg/Nm³ (kiekvienam individualiai) |  |

| Kriterijai | Reikalavimai | Atitiktis nurodoma konkreti reikšmė ar aprašymas, pildo tiekėjas (netinka nurodyti atitinka arba neatitinka) |
| --- | --- | --- |
| Rankoviniai oro valymo filtrai (2 kompl.) aspiracinėms sistemoms (oro taršos šaltiniai kietosiomis dalelėmis Nr. 101 ir Nr. 102) nuo pirminio grūdų valymo įrenginių BCXM-100 (2 vnt.) |  |  |
| - Konusinių rankovinių filtrų valomo oro srauto debitas, m3/val. | Kiekvieno po 10000 Nm3/val. prie +20C. |  |
| - Konusinių rankovinių filtrų (2 kompl..) komplektacija | Konusiniai rankoviniai filtrai komplektuojami su sprogos vožtuvais, rotacinėmis iškrovimo sklendėmis (Rotoriaus mentės su reguliuojamais ir keičiamais andėklais), kai sklendės rotoriaus greitis 23-28 rpm, o jos našumas prie 60 % užpildymo ne mažiau kaip 5.00 m3/val., rotaciniai 24 V DC dulkių lygio konusinėse dalyse davikliais, individualiais oro filtrų valdikliais (kontroleriais), ventiliatoriais su minkšto paleidimo įrenginiais, triukšmo slopintuvais, antivibracinėmis pagalvėmis, filtrų valdymo ir jėgos skydu (-ais). ir vienu išvalytų grūdinių dulkių transportavimo grandikliniu transporteriu iš po rankovinių filtrų, bei vienu grandikliniu iš horizontalių stambių išaspiruotų dulkių/lukštų nusodinimo ciklonėlių. |  |
| - Ventiliatorių parametrai ir komplektacija | 10000 Nm3/val. prie +20 C , kai slėgis 2500 Pa Išcentrinio tipo ventiliatoriai komplektuojamami su antivibracinėmis pagalvėmis ir garso slopintuvais siekiant sumažinti triukšmo lygį iki ≤70 dBa |  |
| - Filtrų gabaritiniai matmenys | Derinami atskirai su Pirkėjo pagal esamą filtrų montavimo vietą ir situaciją bei įvertinus filtrų aptarnavimo zonos dydį, ant esamo pastato balkono. |  |
| - Filtrų korpuso medžiaga | Plienas ne prastesnis nei S235JRG2, nudažytas milteliniu arba šlapiuoju būdu poliuretaniniais dažais, kur išorinis suminis grunto ir dažų sluoksnis ne mažiau kaip 180 mikronų būdu, spalva- RAL5015-5017. Išorinės sienelės storis ne mažiau 3,00 mm. storio |  |
| - Filtravimo audinio plotas kiekviename filtre | Ne mažiau kaip 58,00 m2 |  |
| - Oro/audinio santykis | Ne daugiau kaip 173,00 Nm³/m²/val. vertinant prie valomo oro debito 10000 Nm3/val. prie +20 C. |  |
| - Filtravimo elementų tipas | Filtravimo rankovės cilindrinio tipo, vertikalaus išdėstymo |  |
| - Aspiruojamų dulkių tipas | Grūdų dulkės |  |
| - Filtravimo elementų filtravimo medžiaga ir garantija išmetimų emisijai | PES 450 PES 500 tipo (450-500 gr/ m² santykinio svorio) antistatinis poliesteris su impregnavimu nuo drėgmės. Oro pralaidumas ne daugiau kaip 150 dm³/dm²*min prie 200Pa slėgio. Maksimalus leistinas kietųjų dalelių išmetimas į aplinką po filtravimo proceso ne daugiau kaip 10 mg/m³. Kartu su galutiniu darbų perdavimo-priėmimo aktu Tiekėjas privalo atlikti emisijų matavimo tyrimus kiekvienam filtrui individualiai, pasitelkęs Pirkėją aptarnaujančią specializuotą įmonę, atliekančia periodinius oro taršos laboratorinius tyrimus ir savo sąskaita pateikti taršos šaltinio oro emisijų matavimo protokolą. |  |
| - Filtravimo elementų pakeitimas | Per nešvarioje filtro zonoje įrengtą aptarnavimo liuką. Filtro rankovių keitimui iš nešvarios zonos, privalo būti įrengta aptarnavimo aikštelė, galinti atlaikyti MIN 200 kg. apkrovą (filtro elementų aptarnavimas iš švarios zonos būtų vertinamas kaip privalumas). |  |
| - Darbinė aplinkos temperatūra º C | -20ºC - + 40ºC |  |
| - Filtravimo elementų formą palaikantys karkasai | Karkasai atitinka filtravimo elementų formą. Konstrukcija iš cinkuotos vielos, kai vielos skersmuo ne mažiau kaip 3,5 mm. Karkaso vertikalių vielų skaičius ne mažiau 8 vnt. Horizontalių vielų žingsnis ne daugiau kaip 200mm. Karkasai turi būti lengvai demontuojami |  |
| - Filtravimo elementų regeneracijos sistema | Suspausto oro impulsais per elektromagnetinius vožtuvus tiesiogiai sumontuotus suspausto oro rezervuare. Rezervuaras slėginio indo tipo, pritaikyto dirbti prie ne mažiau 10 Bar slėgio, sertifikuotas. Elektromagnetiniai vožtuvai- ne mažiau kaip 6 vnt., integruoti į suspausto oro rezervuarą. Vožtuvų valdymo įtampa: 24V DC |  |
| - Suspausto oro, reikalingo regeneracijos sistemai parametrai | Ne daugiau 6,00 Bar. Rasos taškas -20°C. |  |
| - Suspausto oro slėgio reguliatoriai (2 vnt.) | Reguliuojamas slėgis nuo 0 iki 10,00 Bar., su sumontuotu filtru drėgmės atskyrimui. Pralaidumas ne mažiau kai 800 Nltr/min prie 6,00 Bar slėgio. |  |
| - Oro filtrų valdikliai (kontroleriai) | Ne žemesnės nei IP 55 klasės , skirti valdyti filtrų regeneracijos sistemą. Montuojami pirminio valymo pastato viduje (nešildomos patalpos, todėl skydo parinkimui ir įrangos jame parinkimui privaloma įvertinti aplinkos temperatūras) šalia grūdų pirminio valymo BCXM-100 įrenginių arba esamų ventiliatorių. Vožtuvų valdymo kontroleris su dvigubo valdymo pasirinkimo funkcija: pagal slėgio perkrytį arba pagal nustatytą laiką. Kontroleris privalo rodyti nustatytus slėgių ir darbo laiko parametrus bei slėgio perkrytį per filtrą realiu laiku skaitinėmis reikšmėmis. |  |
| - Valdymo ir jėgos prijungimo skydas (-ai) | Ne žemesnės nei IP55 klasės, su sumontuotais automatikos komponentais, skirtais paleisti/stabdyti ir valdyti ventiliatorius, filtrus, rotacines iškrovimo sklendes ir grandiklinį transporterį. Skydelyje (-iuose) turi būti sumontuoti filtro (-ų) bunkeryje (-uose) esančio (-ių) rotacinio (-ių) lygio daviklio (-ių) šviesinės indikacijos: tuščia/pilna. Suveikus lygio davikliui, sistema turi stabdyti ventiliatoriaus ir filtro darbą individualiai pagal kiekvieną filtrą. Valdymo skyde (-uose) privalo būti sumontuota visų įrenginių šviesinė spalvinė indikacija, informuojanti apie įrenginių būklę (Balta – išjungta, žalia- veikia, raudona- suveikęs avarinis sistemos atjungimas). Valdymo skydas(-ai) komplektuojamas(-mi) atskirai ir montuojamas (-mi) pirminio valymo pastato 1 a. šalia esamų valomųjų ir jų esamų ventiliatorių paleidimo-valdymo skydų. |  |
| - ATEX reikalavimai įrangai | Sudėtinė filtro įranga, sumontuota filtro viduje turi atitikti ATEX 2014/34/EU standarte numatytus reikalavimus: filtrų vidaus zona 22, rotacinėms iškrovimo sklendėms zona 22 valdymo skydui taikyti ne žemesnę apsaugos klasę nei IP 55, filtro valdikliui- kontroleriui ne žemesnę nei IP 55. Sprogiminių membranų kiekis parenkamas pagal filtro konstrukciją bei dulkių parametrus, o membranų išdėstymas ir jų tikėtina suveikimo kryptis suderinama su Pirkėju iš anksto. Sprogiminių membranų parinkimo skaičiavimai pateikiami kartu su visais pateikiamais dokumentais. Sprogiminės membranos turi turėti suveikimo daviklį, kurį aktyvavus išjungiamas filtro darbas. Grūdų dulkių sprogimo parametrai: Kst=112 Bar. m/s Pmax.:8.8 Bar. g.a Klasifikacija ST1 |  |
| Grandiklinis transporteris dulkių transportavimui iš rankovinių filtrų į išvalų talpą |  |  |
| - Našumas m3/ val, kai grandinės greitis 0,45 m/s, prie 6 laipsnių pakilimo kampo ne mažiau kaip, | 20,00 |  |
| - Grandiklinio transporterio preliminarus ilgis, m. | 18,00-20,00 m. (Tiekėjas tikslinasi projektavimo metu) |  |
| - Korpuso sienelių MIN storiai –viršus/šonas/apačia (mm)- | 2,00/2,00/2,00 |  |
| - Korpuso padengimas | Cinkuotas |  |
| - Dugno padengimas PE1000 plastiku, mm | ≥ 10 |  |
| - Variklio efektyvumo klasė | ≥ IE3 |  |
| - Variklio apsaugos klasė ne žemesnė nei | IP55 |  |
| - Perkrovos daviklis | Privaloma |  |
| - Sūkių daviklis | Privaloma |  |
| Grandiklinis transporteris iš horizontalių stambių išaspiruotų dulkių/lukštų nusodinimo ciklonėlių |  |  |
| - Našumas m3/ val, kai grandinės greitis 0,45 m/s, prie 6 laipsnių pakilimo kampo ne mažiau kaip, | 20,00 |  |
| - Grandiklinio transporterio preliminarus ilgis, m. | 18,00 m. (Tiekėjas tikslinasi projektavimo metu) |  |
| - Korpuso sienelių MIN storiai –viršus/šonas/apačia (mm)- | 2,00/2,00/3,00 |  |
| - Korpuso padengimas | Cinkuotas |  |
| - Dugno padengimas PE1000 plastiku, mm | ≥ 10 |  |
| - Variklio efektyvumo klasė | ≥ IE3 |  |
| - Variklio apsaugos klasė ne žemesnė nei | IP55 |  |
| - Perkrovos daviklis | Privaloma |  |
| - Sūkių daviklis | Privaloma |  |
| Atskirų įrenginių montavimo vietos ir laikančiosios konstrukcijos |  |  |
| - Filtrų montavimo vieta ir vidinė aptarnavimo zona | Filtrai montuojami vietoje esamų cikloninių ЦОЛ baterijų (2 vnt.) pirminio valymo pastato balkone. Filtrų skersmuo projektuojamas toks, kad tarp dviejų filtrų esama erdvė jų pačių aptarnavimui būtų ne siauresnė nei 1,00 m. Rankovinių elementų keitimui iš nešvarios zonos privalo būti įrengta aptarnavimo platforma, kuri negali būti žemiau nei 2,20m. nuo rankovių viršutinių įtvirtinimo ir fiksavimo angų. Pastaba: Jeigu projektuojant neišlaikomi nurodyti matmenys, Tiekėjas atskiru sutarimu su Pirkėju privalo susiderinti galimus kitus sprendinius. |  |
| - Ventiliatorių montavimo vieta | Ištraukimo ventiliatoriai montuojami vietoje esamų ventiliatorių. |  |
| - Grandiklinio transporterio dulkių transportavimui iš rankovinių filtrų į išvalų talpą | Grandiklinis transporteris privalo būti apjungtas su naujais projektuojamais filtrais bei konusine grūdinių dulkių bei išvalų talpa (2 įbyrėjimai, 1 išbyrėjimas) į kurią patenka dulkės ir iš Nederman filtro. |  |
| - Grandiklinio transporterio iš horizontalių stambių išaspiruotų dulkių/lukštų nusodinimo ciklonėlių montavimo vieta | Grandiklinis transporteris privalo būti apjungtas su esamais horizontaliaisiais ciklonėliais, tačiau papildomai į jį reikalinga perjungti abiejų priminio grūdų valymo įrenginių BCXM-100 prabyrų ir nuobyrų išeinančius savitakius ( 12 įbyrėjimų, 1 išbyrėjimas). Transporterio iškrovimą įrengti ant grūdinių dulkių bei išvalų surinkimo konusinės talpos, analogiškai 1- ąjam transporteriui. |  |
| - Laikančiosios ir įrenginių palaikančiosios konstrukcijos | Tiekėjo atsakomybėje įsivertinti esamų laikančiųjų ir projektuojamų įrenginių palaikančiųjų konstrukcijų laikomąsias galias, papildomai įvertinant sniego ir vėjo apkrovas. Esant poreikiui, Tiekėjas privalo sustiprinti viso balkono konstruktyvą, įrengiant papildomas atramas. |  |
| Bendri reikalavimai |  |  |
| - Išeities kontaktai į SCADA PROFINET sąsaja | Privaloma |  |
| - Automatinis pasileidimas po įtampos dingimo | Privaloma |  |
| - Garantija visai įrangai ne mažiau 24 mėn. | Privaloma |  |
| - Dokumentacija | Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos. Sprogiminių membranų parinkimo skaičiavimai. Atsarginių dalių katalogas. Valdymo skydo ir grandinių el. schemos (DWG ir PDF formatu). Filtrų, lygio daviklių, rotacinių iškrovimo vožtuvų ir grandiklinio transporterio pajungimo iš nurodytų el. skydinėje esančių gnybtų el. schema (DWG ir PDF formatu). Pneumatikos schema ir dalių sąrašas. El. skydų, schemų ir aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių kalba. |  |
| - Perkama nauja įranga atitinka CE reikalavimus sutinkamai su direktyvomis EU apie mašinas 89/392 EWG pried. IIA | Privaloma |  |
| - Bendras reikalavimas įrangai | Nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėn., skaičiuojant nuo pasiūlymo pateikimo datos. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pasiūlymo forma |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |
|  | Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama) |  |  |
|  | Subtiekėjų sutikimai |  |  |
|  | Deklaracija dėl ribojančių priemonių |  |  |
|  | [išvardinti kitus pateikiamus dokumentus] |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Pirkėjas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytą įrangą pristatyti ir numatytus darbus ir su darbais susijusias paslaugas atlikti per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame Pirkėjui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 3 priedas

RANKOVINIŲ ORO VALYMO FILTRŲ ĮRANGOS SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO SUTARTIS Nr.

SPECIALIOJI DALIS

Jonava					                 202_ m. [mėnuo diena] d.

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“, įmonės kodas 156511418, atstovaujama [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], toliau vadinama Pirkėju,

ir

[pavadinimas], įmonės kodas [kodas], atstovaujama  direktoriaus [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], toliau vadinama Tiekėju,

remdamiesi Pirkėjo organizuoto konkurso sąlygomis (Toliau – Konkurso sąlygos/Pirkimo dokumentai), Tiekėjo pateiktu galutiniu pasiūlymu ir pirkimo rezultatais, sudarė šią rankovinių oro valymo filtrų įrangos su montavimo darbais pirkimo sutartį, susidedančią iš Bendrųjų sąlygų (toliau - Sutarties BD) ir Specialiųjų sąlygų (toliau – Sutarties SD), bendrai vadinama – Sutartis). Pirkėjas ir Tiekėjas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

| - PAGRINDINĖS SUTARTIES SD NUOSTATOS |  |
| --- | --- |
| - Sutarties kaina | [suma skaičiais] Eur ([suma žodžiais) be PVM, PVM sudaro [suma skaičiais] Eur, bendra Sutarties kaina su PVM [suma skaičiais] Eur ([suma žodžiais). Sutarties kainos detalizacija pateikta 1 priede „Pasiūlyme“. |
| - Sutarties objektas | - Rankovinių oro valymo filtrų įranga (toliau – prekės/Įranga) su montavimo darbais (toliau – Darbai). Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje (2 priedas). - Prekių pristatymo ir Darbų vykdymo vieta – Darbininkų g. 21, Jonava. |
| - Atsiskaitymo sąlygos | - Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą tokia tvarka: - Avansas nemokamas; - Tarpiniai mokėjimai vykdomi pagal abiejų Šalių pasirašytus priėmimo-perdavimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos; - Galutinis atsiskaitymas, kuris turi sudaryti ne mažiau nei 35 (trisdešimt penkis) procentus Sutarties kainos, pervedamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo abiejų Šalių Galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros; - Jei priėmimo-perdavimo aktas ir PVM sąskaita faktūra gauti skirtingu laiku, terminas skaičiuojamas nuo vėliausiai gauto dokumento datos. |
| - Prekių tiekimo ir Darbų atlikimo terminas | - ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. - Tiekėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos parengti ir pilnai su Pirkėju suderinti Darbų vykdymo grafiką. |
| - Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pratęsimo/sustabdymo galimybė | Numatyta, Sutarties BD sąlygose. |
| - Įrangos garantinis terminas | [nurodyti iš tiekėjo pasiūlymo, tačiau ne mažiau kaip 24 mėn.] |
| - Trūkumų šalinimo terminas (galioja ir garantinio termino metu) | Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos el. paštu [el.pašto adresas], išskyrus atvejus, kai Šalys sutaria kitus trūkumų šalinimo terminus. |
| - Darbų kokybės garantija | 5 metai 10 metų – paslėptiems elementams 20 metų – tyčia paslėptiems defektams |
| - Aplinkosauginiai reikalavimai | - Dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį Šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, Prekių perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo.“ - Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ir atvykti į Darbų vykdymo vietą, pasirinkdamas optimaliausią ir trumpiausią maršrutą iki Pirkėjo; - Vykdant Darbus siekti, kad būtų suvartojama mažiau elektros energijos išteklių; - Tiekėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Pirkėjui SD 1.9.1. -1.9.3. p. įsipareigojimų vykdymą įrodančius dokumentus. |
| - Tiekėjo įsipareigojimai Projekto aplinkosauginių reikalavimų stebėsenos laikotarpiu per garantinį terminą | - Pirkimas yra iš dalies finansuojamas APVA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) direktoriaus 2025 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. T1-24 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ poveiklės „Technologinių įrenginių ir priemonių diegimas mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį“ projektų finansavimo sąlygų aprašą“, Pirkėjo projekto įgyvendinimui „AB „Jonavos grūdai“ investicijos į oro filtravimo įrangą, mažinančią taršą į aplinką kietosiomis dalelėmis“ (toliau –Projektas) skirtas finansavimas iš Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos. Neįgyvendinus Projekto Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, APVA turi teisę sumažinti arba neskirti finansavimo Pirkėjui, atitinkamai nuostolių, patirtų dėl Tiekėjo netinkamo Sutarties įvykdymo, atlyginimo Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo. - APVA inicijavus patikras Sutarties vykdymo metu, Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį dokumentų pateikimą Pirkėjui, kitos reikalaujamos informacijos pateikimą Pirkėjui, sudaryti sąlygas įvertinti Sutarties vykdymo progresą. - Tiekėjas yra informuotas ir susipažinęs, jog Pirkėjas yra įsipareigojęs pateikti APVA Projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitą (pirmųjų vienerių metų eksploatacijos rezultatus ir aplinkos apsaugos efektą) praėjus 12 (dvylikai) mėn. nuo Projekto įgyvendinimo (Stebėsenos laikotarpis). Tiekėjas taip pat yra informuotas ir susipažinęs, kad Projekto įgyvendinimo terminas ir techninėje specifikacijoje nurodytas taršos mažinimo rodiklis – kietųjų dalelių koncentracija išvalytame oro sraute už rankovinių oro valymo filtrų ≤ 10 mg/Nm³ (kiekviename individualiai) yra esminės Sutarties sąlygos. - Projektas dalinai finansuojamas APVA, todėl jei Įrangos ir Darbų priėmimas, perdavimas bei apmokėjimas už juos vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos administravimo ir finansavimo taisyklių ar jas pakeitusių teisės aktų ir/ar APVA nustatyta tvarka ir terminais bei atsižvelgiant į finansavimo sąlygų aprašą/tvarkas ir institucijų, atsakingų už paramos administravimą, reikalavimus ar pakeitimus paramos finansavimo ir administravimo sutartyse. Esant tokių pakeitimų, nuo jų įsigaliojimo dienos Sutarties mokėjimų tvarka bei Įrangos ir Darbų priėmimo sąlygos taikomos tokios, kokios jos bus nustatytos pagal teisės aktų reikalavimus. - Garantinius bandymus kietųjų dalelių koncentracijai nustatyti iki galutinio Įrangos ir Darbų perdavimo Pirkėjui turi atlikti Tiekėjas Techninėje specifikacijoje numatyta tvarka. Vykdant išmetimų emisijų matavimus technologinės linijos privalo dirbti bent nominaliu našumu. Tiekėjui nepasiekus reikalaujamo rodiklio, Pirkėjas turi teisę reikalauti taisyti trūkumus arba pasitelkti trečiąją šalį trūkumų ištaisymui Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju, visus Pirkėjo patirtus nuostolius dėl Tiekėjo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant negauta finansavimo suma iš APVA) atlygina Tiekėjas. - Nurodytas rodiklis ≤ 10 mg/Nm³ privalo būti išlaikytas per Stebėsenos laikotarpį, t. y. 12 mėnesių nuo Galutinio Įrangos ir Darbų perdavimo akto pasirašymo ir garantinį terminą. Kietųjų dalelių koncentracijos stebėseną per Stebėsenos laikotarpį ir garantinį laikotarpį atlieka Pirkėjas, pasitekdamas akredituotą laboratoriją. - Jeigu per Stebėsenos ir garantinį laikotarpį nurodytas rodiklis ≤ 10 mg/Nm³ viršijamas, laikoma, kad Įranga yra su esminiais trūkumais/defektais, o Tiekėjas privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti nustatytus trūkumus, kad nustatyti garantiniai rodikliai būtų pasiekti ir išlaikyti. Esant faktiniams parametrų nukrypimams, palyginus juos su deklaruojamais garantiniais rodikliais Pirkėjas turi teisę atsisakyti Įrangos ir Tiekėjas privalės ją pakeisti arba reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų defektus savo sąskaita arba Pirkėjas gali pats nustatyti ir ištaisyti defektus ir pareikalauti Tiekėjo padengti visas tokio defekto nustatymo bei taisymo išlaidas ir patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant negauta finansavimo suma iš APVA. |
| - Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymui | Tiekėjo:[ pareigos, vardas, pavardė, tel., el.p.] Pirkėjo: Tiekimo vadybininkas Gintaras Blažulionis, tel.+370 655 58107, el.p.gintaras@jonavosgrudai.lt |

| - TIEKĖJO patvirtinimai |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad susipažino su Sutarties BD ir Sutarties SD nuostatomis, jos atitinka jo valią ir tikslus, suprato šių dokumentų turinį bei pasekmes ir įsipareigoja jų laikytis. Esant prieštaravimui tarp Sutarties SD ir Sutarties BD sąlygų, taikomos Sutarties SD sąlygos. |  |

- SUTARTIES SD PRIEDAI

  - 1 Priedas „Pasiūlymas“

  - 2 Priedas „Techninė specifikacija“.

Šalių parašai ir rekvizitai:

| Pirkėjas Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“ Darbininkų g. 21, 55101 Jonava Įmonės kodas: 156511418 PVM kodas: LT565114113 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Nr. LT487044060001842428 Tel. Nr.: +370 349 52236 El. paštas: info@jonavosgrudai.lt __________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Tiekėjas [pavadinimas] [adresas] Įmonės kodas: PVM kodas: Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Tel. Nr. El. paštas: ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |

RANKOVINIŲ ORO VALYMO FILTRŲ ĮRANGOS SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO SUTARTIS Nr.

BENDROJI DALIS

Jonava					                 202_ m. [mėnuo diena] d.

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“, įmonės kodas 156511418, atstovaujama [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], toliau vadinama Pirkėju,

ir

[pavadinimas], įmonės kodas [kodas], atstovaujama  direktoriaus [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], toliau vadinama Tiekėju,

remdamiesi Pirkėjo organizuoto konkurso sąlygomis (Toliau – Konkurso sąlygos/Pirkimo dokumentai), Tiekėjo pateiktu galutiniu pasiūlymu ir pirkimo rezultatais, sudarė šią rankovinių oro valymo filtrų įrangos su montavimo darbais pirkimo sutartį, susidedančią iš Bendrųjų sąlygų (toliau - Sutarties BD) ir Specialiųjų sąlygų (toliau – Sutarties SD), bendrai vadinama – Sutartis). Pirkėjas ir Tiekėjas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

- Sutarties objektas.

  - Tiekėjas įsipareigoja savo rizika, jėgomis, medžiagomis bei priemonėmis kokybiškai tinkamai ir laiku pristatyti Pirkėjui Sutarties SD sąlygose nurodytą įrangą (toliau – įranga ar Prekės), ją sumontuoti bei atlikti kitus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytus darbus (toliau - Darbai) per Sutarties SD nurodytą terminą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškai, tinkamai ir laiku pristatytas Prekes ir atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

- Sutarties vykdymo terminai ir tvarka

  - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti įrangą ir atlikti Sutartyje ir jos prieduose numatytus Darbus (toliau – Sutarties įvykdymo terminas) iki Sutarties SD numatyto termino. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.

  - Sutarties įvykdymo terminas gali būti pratęstas nepasibaigus Sutartyje nustatytam terminui, jeigu Tiekėjas, ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos, pateikia Pirkėjui argumentuotą prašymą pratęsti Sutarties įvykdymo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:

2.1.1. Pirkėjo pateikiami papildomi nurodymai Tiekėjui turi įtakos Tiekėjo Sutarties įvykdymo terminams;

2.1.2. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos objektyvios kliūtys, priskirtinos Pirkėjui ir /arba Pirkėjo subrangovams, trukdo Tiekėjui laiku įvykdyti Sutartį;

2.1.3. vykdant Sutartį paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Pirkėjo suderintų techninių dokumentų keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, ir pan.).

2.3. Šalys susitaria, kad Tiekėjo kontrahento (išskyrus Pirkėją) sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu būtų galima pratęsti Sutarties įvykdymo terminą. Visais atvejais sprendimo teisė, ar tenkinti Tiekėjo prašymą priklauso Pirkėjui.

2.4. Sutarties įvykdymo terminas, gali būti pratęsiamas tik tam laikotarpiui, kurio pagrįstumą Tiekėjas gali įrodyti pateikęs atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).

2.5. Pirkėjui sutikus, Sutarties įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas Tiekėjo pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 1 mėnesiui. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, Pirkėjas taip pat turi teisę į Sutarties įvykdymo termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Prekės/Darbai, bet visais atvejais ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, sudarant su Tiekėju susitarimą:

2.5.1. prekių tiekimo/darbų vėlavimą sąlygoja valdžios institucijų, energijos tiekėjų, kitų trečiųjų asmenų, už kuriuos Pirkėjas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;

2.5.2. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

  - Pirkėjas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ar jų dalies ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, gali bet kada nurodyti Tiekėjui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis ir/ar pratęsti Sutarties įvykdymo terminą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, esant šioms aplinkybėms:

    - reikalinga atlikti papildomus darbus ar tyrimus ir pan., kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - laiku neatlikti darbai, kuriuos privalo atlikti Pirkėjas ar jo subrangovai, kad galėtų būtų vykdomi Darbai pagal Sutartį;

    - Naujojo derliaus intensyvaus priėmimo (paruošų) metu (liepos-rugsėjo mėn.);

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

  - Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Pirkėjui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

  - Sutarties vykdymo sustabdymo metu visą įrangą ir Darbus Tiekėjas savo atsakomybe ir lėšomis privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, aplinkos poveikio, praradimo arba žalos, iki sustabdymo pasiektą Darbų rezultatą bei Objekte esančias Tiekėjo medžiagas ir įrangą.

  - Tiekėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar jų dalį turi kreiptis į Pirkėją raštu dėl priėmimo-perdavimo akto (toliau – Aktas) pasirašymo. Prekė ir/ar Darbai laikomi perduoti tik Šalims pasirašius Aktą, kuriame nurodoma kokia Prekė/Darbai ar jos/jų dalis perduodama. Jei Aktas su nurodytais trūkumais grąžinamas Tiekėjui ar Akte yra įrašas apie Prekių/Darbų neesminius trūkumus, tai toks pasirašytas Aktas nelaikomas tinkamu pagrindu apmokėjimui, kol nebus pašalinti visi Akte nurodyti trūkumai ir Šalys to nepatvirtins parašais Akte.

  - Tiekėjas turi teisę pateikti PVM sąskaitą-faktūrą už tinkamai ir kokybiškai, be trūkumų, įskaitant neesminius, įvykdytus įsipareigojimus ar jų dalį tik po Akto pasirašymo, kuriuo Pirkėjas patvirtino atitinkamų įsipareigojimų ar jų dalies perėmimą ir kokybę (jei Sutarties SD nenumatyta kita apmokėjimo tvarka). Aktas turi būti pasirašytas abiejų Šalių įgaliotų asmenų, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip.

  - Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo raštiško kreipimosi gavimo pasirašyti Aktą arba Akte nurodyti trūkumus ir grąžinti Aktą Tiekėjui (el. paštu, nurodytu Sutartyje). Kai trūkumai pašalinti, Tiekėjas pakartotinai kreipiasi į Pirkėją ir, jei nustatoma, kad trūkumai pašalinti, Pirkėjas tai pažymi Akte, Šalys pasirašo Aktą ir Tiekėjas įgyja teisę į apmokėjimą Sutartyje nustatyta tvarka. Akto pasirašymas neapriboja Pirkėjo teisės kreiptis į Tiekėją dėl paslėptų defektų šalinimo Tiekėjo sąskaita.

  - Tiekėjas Akto pasirašymo metu atiduoda Pirkėjo nuosavybėn visus brėžinius, instrukcijas ir kitus duomenis bei dokumentus, nurodytus Sutartyje ar (ir) kurie priklauso įvykdytai įsipareigojimų daliai. Kol Pirkėjui nepateikiamos su Prekių naudojimusi susiję ar kiti Sutartyje nurodyti dokumentai ir informacija, laikoma, kad Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti.

  - Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Pirkėjo Akto pasirašymo  momento tenka Tiekėjui.

  - Sutartis laikoma visiškai įvykdyta, kai Pirkėjui pristatytos visos Prekės, atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, pateikta visa Sutartyje numatyta dokumentacija, abiejų Šalių pasirašytas Galutinis priėmimo-perdavimo aktas, įvykdyti garantiniai ir kiti įsipareigojami, numatyti Sutarties SD sąlygų 1.10.punkto papunkčiuose Stebėsenos laikotarpiu.

- Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka

  - Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka nurodyti Sutarties SD.

  - Tiekėjas patvirtina, kad įvertino ir išsiaiškino visas aplinkybes, reikalavimus įrangai, Darbų apimtis ir visą kitą Sutarties kainai, nustatyti reikalingą informaciją bei patvirtina, kad įvykdys Sutartį visa apimtimi ir papildomų lėšų nereikės. Paaiškėjus, kad Sutarčiai įvykdyti būtini tokie darbai (įskaitant medžiagas, įrangą, mechanizmus ir kitas priemones), kurių Tiekėjas nenumatė, neįtraukė į Sutarties kainą, bet turėjo ir galėjo numatyti, laikoma, kad tokios Tiekėjo išlaidos yra įvertintos Sutarties kainoje ir Pirkėjas papildomai neturi būti apmokamos.

  - Tiekėjas  patvirtina, kad Sutarties kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuotos: (i) visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su įranga, Tiekėjo medžiagų (įskaitant montavimo konstrukcijas, ir kitus kokybiškų darbų atlikimui būtinus komponentus), gaminių, priemonių, įrangos įsigijimu, naudojimu, transportavimu, iškrovimu, pakrovimu, pateikimu, draudimu ir saugojimu viso Sutarties vykdymo laikotarpiu, (ii) keičiamų medžiagų ar kitų Darbų atliekų tiesioginės ir netiesioginės sutvarkymo ir utilizavimo išlaidos; (iii) įprastos tokio pobūdžio Darbų praktikoje tiesioginės ir netiesioginės išlaidos; (iv) visi bet kurio pobūdžio mokesčiai ar mokėjimai bei įvairūs kiti darbai, kuriuos būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitus Įstatymų nustatytus reikalavimus, atitinkamą darbų organizavimą, saugų įrengimų veikimą ir darbų rezultatų naudojimą pagal paskirtį, taip pat bet kokie darbai, siekiant nesugadinti Pirkėjo ar trečiųjų asmenų turto ar nepažeisti tokių asmenų teisėtų interesų; (v) visos patiriamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos Darbams atlikti, įskaitant Tiekėjo mokamus mokesčius, draudimą, visas kitas Tiekėjo iš anksto numatytas ar nenumatytas mokėtinas sumas (kaštus); (vi) visos kitos įvairios tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, būtinos Sutartyje numatytiems Darbams įgyvendinti.

  - Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, infliacija, mokesčių pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos Sutarties kainos pakeitimo.

  - Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės reikalauti padidinti įkainius ar bendrą Sutarties kainą, ar sustabdyti Sutarties vykdymą, ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. Tai būtų laikoma esminiu Sutarties pažeidimu iš Tiekėjo pusės.

  - PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, Sutartyje numatyta Sutarties kaina atitinkamai perskaičiuojama pasikeitusiu PVM dydžiu.

  - Šalys susitaria, kad Pirkėjas turi teisę sulaikyti Sutarties kainos ar bet kurios jos dalies sumokėjimą pagal šią Sutartį, jeigu:

    - Tiekėjo pristatytos Prekės ir/ar atlikti Darbai, jų rezultatai neatitinka Sutarties, Įstatymų nustatytų ar įprastinių reikalavimų – iki bus pašalinti nustatyti Prekių ir/ar Darbų ar rezultatų trūkumai;

    - Pateikta ne pilna arba neteisingai pateikti Sutartyje ir jos prieduose nuodyti dokumentai;

    - Tiekėjas nepateikė PVM sąskaitos-faktūros atitinkamai mokėtinai sumai arba pateiktoje PVM sąskaitoje- faktūroje yra klaidų, arba tarp Šalių yra ginčas dėl PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos mokėtinos sumos dydžio.

  - Pirkėjas turi teisę be atskiro išankstinio Tiekėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Tiekėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Pirkėjo mokėtinas Tiekėjui, t. y. Pirkėjui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Pirkėjas raštu informuoja Tiekėją.

  - Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, nuotoliai, ir/ar netesybos, mokėtinos kitai Sutarties Šaliai, turi būti sumokamos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos.

  - Pirkėjas turi teisę atsisakyti dalies Prekių/Darbų raštu apie tai informavęs Tiekėją iki tol, kol Prekės/Darbai, kurių ruošiamasi atsisakyti, nėra pristatyti/pradėti ir/ar jiems atlikti būtinos medžiagos nėra užsakytos, patiektos ir/ar panaudotos. Tokiu atveju, Sutarties kaina sumažinama proporcingai atsisakomoms Prekėms/Darbams.

- Prekių ir Darbų kokybė

  - Prekėms ir jų kokybei keliami reikalavimai apibrėžiami Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, Tiekėjo pasiūlyme, Prekių ir Prekių kokybės, tiekimo ir palaikymo (jei taikoma), aplinkosaugos ar (ir) saugos standartus nustatančiuose tarptautiniuose, Lietuvos Respublikos bei gamintojo/tiekėjo standartuose, taip pat teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Prekių tiekimą ir palaikymą reikalavimus. Jei Sutartyje ir (ar) Tiekėjo Pasiūlyme nenumatyti konkretūs kokybės, tiekimo, garantinio termino, aplinkosaugos, saugos reikalavimai, tai tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus bei įprastai tokios rūšies Prekėms keliamus kokybės, techninius ir funkcinius standartus bei kitas sąlygas.

  - Kadangi pagal Sutartį teikiamos Paslaugos ir/ar atliekami Darbai, tai Paslaugų/Darbų kokybei ir atlikimui keliami reikalavimai apibrėžiami Sutartyje, Paslaugų/Darbų kokybę, teikimą, atlikimą, aplinkosaugą ar (ir) saugą nustatančiuose tarptautiniuose, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir standartuose. Jei Sutartyje nenumatyti konkretūs Paslaugų/Darbų kokybės, atlikimo, teikimo, aplinkosaugos, saugos reikalavimai, tai teikiamų Paslaugų ir atliekamų Darbų kokybė turi atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus bei įprastai tokios rūšies Paslaugoms/Darbams keliamus kokybės, techninius ir funkcinius standartus bei sąlygas. Paslaugoms ir Darbams Garantinis terminas nustatomas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose. Jei Sutartis ar teisės aktai nenustato konkretaus Garantinio termino galiojimo, tai Pirkėjas turi teisę kreiptis dėl Paslaugų/Darbų trūkumų visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Preziumuojama, kad Tiekėjas materialiai atsako už visus Paslaugų/Darbų trūkumus, paaiškėjusius Sutarties vykdymo metu, jeigu Tiekėjas neįrodo, kad trūkumai atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės ar aplaidaus jo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

  - Prekių ar jų dalies Garantinis terminas nustatomas Sutartyje ir pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybėn dienos, t. y. Akto pasirašymo dienos (išskyrus jei Prekės priimamos su trūkumais, tokiu atveju terminas skaičiuojamas nuo įrašo Akte apie trūkumų pašalinimą dienos). Nustatytas Garantinis terminas neapriboja Pirkėjo teisės pareikšti reikalavimus Tiekėjui dėl perduotų Prekių trūkumų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 str. nustatyta tvarka ir terminais. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto abiem Šalims pasirašymo dienos.

  - Jeigu Pirkėjas negali naudotis Prekėmis, kurioms yra nustatytas Garantinis terminas, dėl Prekių/Darbų trūkumų ir (ar) nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tai Garantinis terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalina (kliūtimis laikomi Prekių/Darbų trūkumai). Tokiu atveju Tiekėjas privalo pratęsti Garantinį terminą tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo Prekių naudoti dėl Prekių/Darbų trūkumų.

  - Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį, garantuoja, kad perduodamų Prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos, taip pat Prekės yra naujos, nenaudotos, tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad Prekės, perduodamos pagal Sutartį, yra kokybiškos, neturi dizaino, medžiagų ar darbo defektų.

  - Preziumuojama, kad Tiekėjas materialiai atsako už visus Prekių ir Darbų trūkumus, paaiškėjusius Prekių ir Darbų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) Garantinio termino galiojimo metu, jeigu neįrodo, kad Prekių ir Darbų trūkumai atsirado po Prekių ir Darbų perdavimo Pirkėjui dėl to, kad Pirkėjas ar su juo susijusios trečiosios šalys pažeidė Prekių naudojimo ar saugojimo taisykles.

  - Prekių/Darbų trūkumai jų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po Akto pasirašymo turi būti pašalinti Sutarties SD nustatytais terminais Tiekėjo sąskaita. Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių/Darbų, jei pastebimi Prekių/Darbų trūkumai. Apie pastebėtus Prekių/Darbų trūkumus yra pažymima Akte, nurodant priimto sprendimo motyvus. Prekės/Darbai gali būti Pirkėjo priimamos su neesminiais trūkumais, Akte nurodant trūkumus ir terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Visais atvejais visus Darbus ir (ar) Paslaugas, susijusius su Prekių/Darbų trūkumų pašalinimu, Tiekėjas atlieka savo sąskaita per Sutarties SD nurodytą trūkumų šalinimo terminą (jei Šalys nesusitarė dėl kito termino). Sutartyje nustatytas atsiskaitymo terminas pradedamas skaičiuoti ir Pirkėjui atsiranda prievolė atsiskaityti su Tiekėju tik po to, kai Pirkėjas įsitikina, jog trūkumai, įskaitant neesminius, yra visiškai pašalinti. Trūkumų pašalinimas pažymimas Akte ir patvirtinamas Šalių parašais.

  - Prekių/Darbų trūkumų šalinimas nepratęsia Sutarties įvykdymo termino.

  - Tiekėjui per Sutarties SD nustatytą terminą nepašalinus Prekių/Darbų perdavimo – priėmimo metu ir (ar) Garantinio termino galiojimo metu nustatytų Prekių/Darbų trūkumų arba nepakeitus trūkumų turinčių Prekių kokybiškomis, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui Sutarties 5.2. p. nustatytą baudą bei atlygina Pirkėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos.

  - Tiekėjui per Sutarties SD nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Prekių/Darbų trūkumų arba nepakeitus trūkumų turinčių Prekių kokybiškomis, ir kai dėl tokių trūkumų Prekės negali būti naudojamos pagal paskirtį, Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 1 (vieną) darbo dieną, turi teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiąsias šalis, o Tiekėjas tokiu atveju įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų apmokėti Pirkėjo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas ir kitas susijusias išlaidas pagal Pirkėjo pateiktą sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. Pirkėjas įsigyja tokias pat ar lygiavertes prekes iš trečiųjų šalių, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis arba pagal turimas sutartis. Tiekėjas privalo apmokėti visą pateiktą trūkumų šalinimo bei kitų išlaidų sumą, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas įrodo, kad Prekių/Darbų trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės, pasireiškusios Prekių sandėliavimu ar eksploatavimu, nesilaikant Tiekėjo pateiktų rašytinių instrukcijų.

  - Tiekėjas atlygina pagal Pirkėjo pateiktą sąskaitą faktūrą Pirkėjo nuostolius, susijusius su Prekių/Darbų kokybės (gedimų) nustatymu valstybės įgaliotose ar nepriklausančiose įstaigose, turinčiose teisę atlikti tokią paslaugą. Pirkėjas turi teisę be Tiekėjo išankstinio sutikimo atlikti tokią Prekių ekspertizę, jei Pirkėjui kilo pagrįstų abejonių dėl Prekių/Darbų kokybės priėmimo perdavimo ar Garantinio termino metu arba jei po Prekių/Darbų perdavimo Pirkėjui paaiškėja Prekių/Darbų paslėpti defektai, neatitikimai Sutarties ar teisės aktų reikalavimams ar Prekių (ar jų dalies) negalima naudoti pagal tiesioginę paskirtį dėl veikimo sutrikimų ar kitų trūkumų.

  - Prekių perdavimo – priėmimo metu ar Garantinio termino galiojimo metu Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybiškas Prekes Tiekėjui, nesuteikdamas Tiekėjui teisės nekokybiškas Prekes pakeisti ar pašalinti Prekių trūkumus, jei dėl Prekių trūkumų kyla pavojus Pirkėjo infrastruktūrai, kitiems Pirkėjo įrengimams ar nepertraukiamam jų darbui, trečiosioms šalims ar gedimai yra nuolatinio pobūdžio ir (ar) pasikartojantys (daugiau kaip 2 (du) gedimai per vieną mėnesį). Tokiu atveju Tiekėjas privalo per 10 (dešimt) dienų savo sąskaita atsiimti Prekes iš Pirkėjo nurodytos vietos, atitinkamai sumažinama pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina Sutarties kaina tokių trūkumų turinčių Prekių verte.

  - Tiekėjas per visą Garantinį laikotarpį užtikrina, kad Darbai atitinka šios Sutarties, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tiekėjas atsako už Darbų trūkumus, nustatytus per Garantinį laikotarpį, o taip pat už kitų defektų, kuriuos sąlygojo šie trūkumai, ištaisymą bei Pirkėjo ir trečiųjų asmenų tiesioginių nuostolių, kuriuos sąlygojo šie trūkumai, atlyginimą.

  - Tiekėjas, tiekdamas Prekes ir (ar) atlikdamas Darbus/Paslaugas, užtikrina saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų tiekiant Prekes, teikiant Paslaugas ir/ar vykdant Darbus, laikymąsi.

  - Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, per Pirkėjo nustatytą terminą privalo pateikti Pirkėjui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Prekių tiekimui Lietuvos Respublikoje ir/ar Darbų atlikimui, leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus ar tam tikrų dokumentų pagrįstas poreikis kilo dėl nacionalinio saugumo, asmens duomenų apsaugos, kibernetinio saugumo.

  - Esant Pirkėjo abejonėms ir / ar kilus ginčui dėl Prekių ir Darbų  kokybės, Šalys gali skirti ekspertizę. Ekspertizę atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Šalių sutarimu, o nepavykus susitarti per 5 (penkias) dienas, Šalies pasirinktas nepriklausomas ekspertas. Už ekspertizės atlikimą sumoka Šalis, užsakiusi ekspertizę, o po eksperto pateiktos išvados gavimo, neteisi ginčo Šalis apmoka kitos Šalies patirtas ekspertizės atlikimo išlaidas.

  - Tiekėjas įsipareigoja:

    - atlikti Darbus, užtikrinant statybos darbų, elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos, aplinkos apsaugos ir kitų Įstatymų nustatytų reikalavimų laikymąsi, bei optimalų ir profesionalų darbų organizavimą, saugų įrenginių veikimą ir darbų rezultatų naudojimą pagal paskirtį, taip pat, užtikrinat, kad nebus sugadintas Pirkėjo ar trečiųjų asmenų turtas ar pažeisti jų teisėti interesai;

    - užtikrinti, kad Sutartį vykdytų asmenys, turintys reikalingą kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią nustatytą Konkurso sąlygose;

    - nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti Prekes ir/ar atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka;

    - užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Esant poreikiui, pasirašyti papildomus konfidencialumo įsipareigojimus Sutarties pasirašymo ar (ir) Sutarties vykdymo metu;

    - Naudoti savo įrangą bei medžiagas, kurios yra reikalingos Darbams atlikti. Tiekėjo medžiagos ir įranga turi atitikti Sutarties, galiojančių standartų, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (toliau – Įstatymai) reikalavimus;

    - Turėti reikiamas pažymas ar sertifikatus, jei tai numato Įstatymai. Tiekėjas yra atsakingas už atliekamų Darbų ir naudojamų Tiekėjo medžiagų ir įrangos kokybę ir atitikimą įprastai tokiems Darbams ir medžiagoms bei įrangai keliamiems reikalavimams;

    - Užtikrinti, kad: (i) Tiekėjo ir subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; (ii) visi dirbantys Tiekėjo ir subrangovo darbuotojai būtų instruktuoti pagal teisės aktų reikalavimus; (iii) atliekant Darbus būtų laikomasi saugos darbe, technologinių, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų bei Pirkėjo nurodymų, nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai ir užtikrinama, kad nurodytų reikalavimų laikysis Tiekėjo bei Darbams atlikti Tiekėjo pasitelktų subrangovų darbuotojai;

    - Prisiimti visą atsakomybę už statybinių ir kitokių atliekų sutvarkymą ir išvežimą vadovaujantis Įstatymų reikalavimais, vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams;

    - patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjas ir/ar jos akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-iai) ar netiesioginis (-iai) galutiniai naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau – Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų ir/ar Didžiosios Britanijos ir/ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų sąrašą (-us) ir/ar panašų sąrašą  (toliau – Sankcijų sąrašai), o taip pat nei vienam iš Subjektų nėra pareikštas bet koks įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar mokestiniu sukčiavimu susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią veiklą. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nedelsdamas raštu, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti Pirkėjui informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus, taip pat apie Subjektui pareikštus įtarimus dėl aukščiau nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme nustatyti kriterijai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes;

    - Prieš pradedant Darbus (kai taikoma), pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221str. reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir kontrolės tvarką statybvietėje bei tikrinti, kontroliuoti ir užtikrinti, kad statybvietėje dirbantys asmenys būtų identifikuoti, t.y. į statybvietę patekti ir statybvietėje atlikti Darbus gali tik turintys dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą, o esant poreikiui, į statybvietę patekti kitiems asmenims, suteikti jiems identifikavimo priemones bei užtikrinti, kad jie būtų užregistruoti, nurodant atvykimo į statybvietę ir išvykimo datą, laiką ir priežastis;

    - Vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus ir Įstatymuose nustatytus įsipareigojimus.

  - Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises į sukurtą Pirkimo objektą (Prekę) ar jo dalis, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Prekių perdavimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo (ar gamintojo) sutikimo tretiesiems asmenims neterminuotai, neapsiribojant teritorija, be jokių papildomų mokesčių.

- Šalių atsakomybė

  - Pirkėjas, priėmęs tinkamai pristatytas Prekes/atliktus Darbus ir už juos neatsiskaitęs su Tiekėju terminais, numatytais šioje Sutartyje, Tiekėjui pareikalavus, turi sumokėti Tiekėjui 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo priimtų, bet neapmokėtų Prekių/Darbų kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Tiekėjas, nepristatęs Prekių ar jų dalies, ar neatlikęs ar netinkamai atlikęs Sutartyje nurodytus Darbus, ar neištaisęs jų trūkumus per Sutartyje nustatytus terminus, Pirkėjui pareikalavus, turi sumokėti 500 Eur (penki šimtai) eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Pirkėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo ar trūkumų ištaisymo. Ši taisyklė taikoma ir tada, kai vėlavimo priežastis yra trūkumų, nustatytų jau atliktuose Darbuose, taisymas.

  - Šalys susitaria, kad Pirkėjui nutraukus šią Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas turi sumokėti Pirkėjui 25 procentų Sutarties kainos dydžio baudą, ir jei bauda nepadengia Pirkėjo patiriamų nuostolių, privalo nuostolius atlyginti pagal Pirkėjo pateiktus dokumentus

  - Tiekėjas, pažeidęs Sutarties SD 1.9.p., BD 4.17.1- 4.17.8, 4.17.10., 6.2. punktuose numatytą pareigą, sumoka 1000 Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlygina visus Pirkėjo dėl to patiriamus nuostolius.

  - Šalys susitaria, kad jei Tiekėjas vėluoja sumokėti bet kokias pagal šią Sutartį Pirkėjui mokėtinas sumas, Pirkėjui pareikalavus, jis turi sumokėti Pirkėjui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Šalys susitaria, kad netesybų (baudų, delspinigių), nustatytų šioje Sutartyje, sumokėjimas yra vertinamas kaip Šalių patirtų minimalių nuostolių, kurių dydžio nereikia įrodinėti, atlyginimas. Jeigu Šalių patirti nuostoliai viršija sumokėtas netesybas, kaltoji Šalis privalo sumokėti patirtų nuostolių ir sumokėtų netesybų skirtumą. Taip pat Šalys susitaria, kad delspinigių sumokėjimas nukentėjusios Šalies reikalavimu neatleidžia kitos Šalies nuo prievolių pagal šią Sutartį tinkamo vykdymo.

  - Pirkėjas neatlygina ir Tiekėjas pats savo sąskaita sumoka visas baudas ir kitas nuobaudas, skirtas Tiekėjui, jo darbuotojams, atstovams ar subrangovams už Įstatymų nesilaikymą. Jeigu kurios nors kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu Pirkėjui tenka mokėti baudas, nuobaudas ar teismines išlaidas dėl Tiekėjo, jo darbuotojų, atstovų ar subrangovų padarytų Įstatymų ar šios Sutarties pažeidimų, taip pat jeigu dėl šios priežasties Kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra uždelsiamas ar sustabdomas Darbų atlikimas, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui dėl šių priežasčių patirtus visus nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas.

- Subranga

  - Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Tiekėjas pasitelkia tam, kad atitiktų Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ar (ir) pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Tiekėju, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Tiekėjo vardu. Šių asmenų veiksmai, vykdant Sutartį, Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę pagal Sutartį, kaip jo paties veiksmai, t.y.  už visus Tiekėjo subrangovų, atstovų bei darbuotojų veiksmus, jų neatlikimą ir atlaidumą bei dėl to patirtus nuostolius Pirkėjui ir tretiesiems asmenims visiškai atsako Tiekėjas.

  - Naujus subrangovus, nenumatytus pasiūlyme, Tiekėjas turi teisę pasitelkti tik gavęs išankstinį Pirkėjo sutikimą. Visais atvejais, Pirkėjui reikalaujant, Tiekėjas privalo raštu pateikti išsamų pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) sąrašą su duomenimis apie juos ir jų atliekamus darbus per 3 (tris) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo gavimo dienos.

  - Tiekėjas ir subrangovai, kurių ekonominiais, finansiniais pajėgumais ir kvalifikacija Tiekėjas rėmėsi Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

- Nenugalima Jėga

  - Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba Šalies (skolininko) kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, reglamentuotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse”.

  - Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi Šalys pripažįsta, kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai Sutarties nevykdanti Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.

  - Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jeigu Šalys nesusitarė kitaip. Šalis, nepranešusi apie aukščiau nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (ar) neatnaujinusi savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius.

  - Kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 3 (tris) mėnesius, kita Šalis turi teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi Sutarties nevykdančiai Šaliai.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus, ir kitos Šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo.

- Konfidencialumas

  - Ši Sutartis, išskyrus jos sudarymo faktas ir Įstatymų pagrindu privalomą viešinti informacija, bei visa jos pagrindu viena kitai perduodamą ar kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinota/užfiksuota/nufilmuota ir pan. informacija yra konfidenciali neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. Konfidencialia nelaikoma informacija, kuri yra viešai prieinama tretiesiems asmenims.

  - Gauta iš kitos Šalies konfidencialia informacija Sutarties Šalys negali naudotis kitais nei šios Sutarties vykdymui reikalingais tikslais ir būdais, taip pat negali atskleisti Sutarties sąlygų tretiesiems asmenims, kol negaus raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Pirkėjas, be kita ko, turi teisę be atskiro Tiekėjo sutikimo ar informavimo, savo nuožiūra visą su šios Sutarties vykdymu susijusią informaciją teikti savo akcininkams, Tiekėjo akcininkams, konsultantams, auditoriams ir kitiems patarėjams, potencialiems Tiekėjo teisių ir pareigų ar reikalavimų perėmėjams.

  - Šalys susitaria, kad visa Pirkėjo tiekėjui derybų, šios Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu perduodama informacija yra laikoma konfidencialia, nepriklausomai nuo to, ar tokios informacijos konfidencialus pobūdis buvo atskirai nurodytas ją suteikiant, ar ne. Tiekėjo prašymu Pirkėjas gali patvirtinti bet kokios konkrečios informacijos konfidencialumą.

  - Šalys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimas yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia teisę šaliai, kurios konfidenciali informacija buvo atskleista, vienašališkai nutraukti Sutartį.

- Sutarties įsigaliojimas, keitimas, nutraukimas

  - Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško jos įvykdymo ar nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Šioje Sutartyje įtvirtinti konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, garantiniai, stebėjimo laikotarpio,  nuostolių atlyginimo ir kiti panašaus pobūdžio įsipareigojimai lieka galioti ir po šioje Sutartyje nurodytais pagrindais Sutarties galiojimo pabaigos.

  - Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, sudarytas nesilaikant nustatytų reikalavimų, laikomas nesudarytu.

  - Jeigu paaiškėtų, kad vienas ar keli nurodymai (nuostatos) yra būtini šiai Sutarčiai, tačiau nėra į ją įtraukti, Šalys įsipareigoja tokius nurodymus (nuostatas) ekonomiškai priimtiniausiu būdu įtraukti į šią Sutartį taip, kad labiausiai atitiktų šios Sutarties dalyką ir tikslus.

  - Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu.

  - Pirkėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, jeigu :

    - Tiekėjui pradedamos bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūros, jo veikla sustabdoma dėl Įstatymų pažeidimų, nustatomas Tiekėjo turto administravimas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių Tiekėjas gali tinkamai ir/ar laiku neįvykdyti įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir Tiekėjas nepateikia patikimų rašytinių įrodymų, kuriais vadovaujantis galima būtų teigti, kad visi šie įsipareigojimai bus įvykdyti laiku ir tinkamai;

    - Sutarties BD 2.1, 3.5., 8.4. punktuose ir kitais Sutartyje nurodytais esminiai Sutarties pažeidimo atvejais;

    - Prekių ir/ar Darbų kokybė ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų, ir Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, neištaiso trūkumų;

    - Tiekėjas padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, neištaiso pažeidimo per Pirkėjo nurodytą terminą.

  - Pirkėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti Sutartį raštu informavęs Tiekėją per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

  - Tiekėjas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, jeigu

    - Pirkėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, jo veikla sustabdoma dėl teisės aktų pažeidimų, nustatomas Pirkėjo turto administravimas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių Pirkėjas gali tinkamai ir/ar laiku neįvykdyti įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir Pirkėjas nepateikia patikimų rašytinių įrodymų, kuriais vadovaujantis galima būtų teigti, kad visi šie įsipareigojimai bus įvykdyti laiku ir tinkamai;

    - Sutarties 8.4. punkte nurodytais atvejais ir Pirkėjui ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluojant apmokėti Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Apie būsimą vienašališką Sutarties nutraukimą Sutartį nutraukianti Šalis privalo raštu įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Nutraukus sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Sutarties sąlygas pažeidusi Šalis įsipareigoja atlyginti visus dėl Sutarties pažeidimo ir nutraukimo kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

  - Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo perleisti visas ar dalį savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims.

  - Pirkėjas turi teisę vienašališkai be jokių pasekmių nutraukti Sutartį, įspėdamas Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei tai rekomenduoja/nurodo Pirkėją ar šį pirkima kontroliuojančios/prižiūrinčios institucijos. Tokiu atveju, Pirkėjas turi atsiskaityti su Tiekėju už iki Sutarties nutraukimo pristatytas prekes/atliktus Darbus.

- Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

  - Šios Sutarties sudarymui, galiojimui, vykdymui, aiškinimui ir nutraukimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, nesutarimai ir kiti reikalavimai, susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami derybomis.

  - Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka teisme.

- Baigiamosios nuostatos

  - Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai ir kita korespondencija pateikiami raštu lietuvių kalba ir įteikiami asmeniškai ar per kurjerį, ar siunčiami registruotu paštu, ar arba elektroniniu paštu, šioje Sutartyje nurodytais adresais ir elektroninio pašto adresais (jei nenurodyta kitaip).

  - Kiekviena Šalis privalo per 3 (tris) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje nurodytų adresų, rekvizitų, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

  - Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

  - Šalis, perduodama kitai Šaliai bet kokius asmens duomenis, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Šalys įsipareigoja:

    - bendradarbiauti įgyvendinant duomenų subjektų teises, įrodinėjant atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimams, atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir, jei tai būtų reikalinga, konsultuojantis su priežiūros institucija;

    - užtikrinti, kad duomenų subjektų asmens duomenis galėtų tvarkyti tik tie specialistai (darbuotojai), kurie susiję su konkrečiais asmens duomenimis ir yra įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą;

    - užtikrinti gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

    - imtis tokių techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo sunaikinimo, modifikavimo, neteisėto platinimo arba neteisėtos prieigos bei nuo visų formų neteisėto tvarkymo;

    - nedelsiant pranešti Šaliai, perdavusiai duomenų subjektų asmens duomenis, apie bet kokį asmens duomenų saugumo pažeidimą.

  - Šalys, kaip duomenų valdytojos, yra atsakingos už savo prievolių pagal Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą vykdymą.

  - Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti šios Sutarties vykdymui, yra konfidenciali informacija.

  - Šio skyriaus sąlygos galioja tiek, kiek tai neprieštarauja tarp Šalių raštu sudarytiems susitarimams dėl asmens duomenų tvarkymo.

Priedai:

Konkurso sąlygos, jų patikslinimai ir paaiškinimai - [  ] lapai.

Šalių parašai ir rekvizitai:

| Pirkėjas Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“ Darbininkų g. 21, 55101 Jonava Įmonės kodas: 156511418 PVM kodas: LT565114113 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Nr. LT487044060001842428 Tel. Nr.: +370 349 52236 El. paštas: info@jonavosgrudai.lt __________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Tiekėjas [pavadinimas] [adresas] Įmonės kodas: PVM kodas: Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras A.s. Tel. Nr. El. paštas: ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |

Konkurso sąlygų 4 priedas

(Forma)

DEKLARACIJA DĖL RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ

_____________

(data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________________,

(bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, įmonės kodas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad man, mano vadovaujamam (-ai) (atstovaujamam (-ai)) _______________________________________________________________________(toliau – Bendrovė), (bendrovės pavadinimas)

taip pat prekių tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (kai jiems tenka 10 procentų sutarties vertės), jeigu tokie bus pasitelkiami sutarties vykdymui, ir juos kontroliuojantys asmenys, ir/ar jų vykdomos veiklos/tiekiamų produktų atžvilgiu Akcinės bendrovės „Jonavos grūdai“ organizuojamo konkurso rankovinių oro valymo filtrų įrangos su montavimo darbais pirkime nėra taikomos tarptautinės (tame tarpe ir Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos ar kitos Europos Sąjungos (toliau – ES) nustatytos ribojamosios priemonės, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimų, patvirtinančių, kad aukščiau nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

Man žinoma, kad jeigu ši deklaracija yra neteisinga, melaginga ir (ar) klaidinanti, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ar su mano vadovaujama (atstovaujama) Bendrove sudaryta Sutartis (jei buvo sudaryta) gali būti nutraukta ir visais atvejais mano vadovaujama (atstovaujama) Bendrovė privalės atlyginti dėl šios melagingos deklaracijos pateikimo patirtus nukentėjusios šalies nuostolius.

Paaiškėjus apie man, mano vadovaujamam (atstovaujamam) asmeniui, taip pat prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams ir subjektams , kurių pajėgumais remiamasi (kai jiems tenka 10 procentų sutarties vertės), jeigu tokie bus pasitelkiami sutarties vykdymui, ir juos kontroliuojantys asmenys, ir/ar jų vykdomos veiklos/tiekiamų produktų atžvilgiu, taikomas tarptautines (tame tarpe ir Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijas ar kitas ES nustatytas ribojamąsias priemones ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei, vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, priėmus sprendimus, patvirtinančius, kad aukščiau nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų, įsipareigoju nedelsiant apie tai Jus raštu informuoti.

Įsipareigoju, Jums pareikalavus, nedelsiant pateikti dokumentus, kurie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 90 dienų iki tos dienos, kai reikalaujama pateikti dokumentus:

1.1. jeigu Bendrovė, Bendrovės tiekėjai, subtiekėjai, subrangovai ir/ar kiti tretieji asmenys, jeigu tokie bus pasitelkiami sutarties vykdymui, ar juos kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai;

1.2. jeigu Bendrovė, Bendrovės tiekėjai, subtiekėjai, subrangovai ir/ar kiti tretieji asmenys, jeigu tokie bus pasitelkiami sutarties vykdymui, ar juos kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridiniame asmenyje ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus.